Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 21.06.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Војводе Мишића 165, сечење цеви ради прикључења објекта на водоводну мрежу | 20.06.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Грачаничка, бетонирање коловоза | 20.06.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Београдска 58ц, у коловозу, одвоз шута и насипање песком и ризлом | 20.06.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Јанка Тешића, корисници добили воду, цистерна са питком водом враћена у предузеће | 20.06.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Милисава Чамџије, корисници не дозвољавају извођење радова, Комунална инспекција излазила на терен | 20.06.2012. | Завршени радови |
|  | Пољане, Центар, ископ на 4 места, пронађена 2 загушења цеви, притисак и даље слаб, наставак ископа | 20.06.2012. | Завршени радови |
|  | Конатице, одвоз питке воде | 20.06.2012. | Завршени радови |
|  | Забрежје, одвоз питке воде | 20.06.2012. | Завршени радови |
|  | Пољане, Центар, демонтажа ливених комада у шахти код дома | 21.06.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Обреновачки пут 154/5 | 21.06.2012. | Планирани радови |
|  | Стублине, код надвожњака | 21.06.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, Вашариште, јавна чесма | 21.06.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Краља Милутина 13а | 20.06.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: Грабовац, Мислођин, Мислођинска 71 | 20.06.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: Обреновац, насеље Сењак (8 гајгер сливника, 5 шахти, 160м линије) | 20.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци | 20.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 20.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 20.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, чишћење решетке, приликом редовног обиласка утврђено да је вар на преси поново пукао, искључена преса, аутоматска решетка остала укључена | 20.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 20.06.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 21.06.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Војводе Мишића, Пуз за Забран, Богољуба Урошевића Црног 27 | 21.06.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, Живе Борјановића 60 | 21.06.2012. | Планирани радови |
|  | Стублине, ваљевски пут 11а | 21.06.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, Живе Борјановића 66, испирање водоводних цеви | 21.06.2012. | Планирани радови |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршабвају своје обавезе | 21.06.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Обреновац, 1 и 2 зона, Звечка | 21.06.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Мислођин, Скела | 21.06.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза II Извођач ГТП ”Imes Coop” д.о.о. Обреновац | 21.06.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 115 | 119 | 114 |
| Q (Наменска) | 6.3 | 5.9 | 5.6 |
| P | 6.4 | 6.3 | 6.4 |
| Q мах 2000 | 126+11.5 |
| P | 6.2 |
| Q мин 0300 | 103+4.4 |
| P | 6.4 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.22 | 0.24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 184 | 283 | 272 |
| p | 5.6 | 5.8 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 51 | 99 | 91 |
| Q Ø 250 | 24 | 37 | 36 |
| Q Ø 600 | 109 | 147 | 145 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 25.2 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 22.0 | 3.2 | 5.5 |
| Павловића крај | 15.0 | 3.5 | 8.5 |
| Брђански крај | 4.7 | 0.9 | 6.4 |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.75 | 3.43 | 3.33 |
|  | Мислођин | 2.76 | 1.27 | 3.84 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0,20 | 0,21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак регенерације цевастог бунара ЦБ 28. Наставак регенерацијe цевастог бунара ЦБ 12. |

Обрадила: Славица Филић