Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   21.10.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Мислођин Бркин поток, замена старе цеви новом у дужини 20м, пробијање трасе испод пута | 20.10.2013 | Завршени радови |
| 2. | Звечка, код Цркве, квар на цевоводу 2“ | 20.10.2013 | Завршени радови |
| 3 | Пољане, Центар бр.19, квар на цевоводу 5/4“ | 20.10.2013 | Завршени радови |
| 4 | Обреновац, ул.Ђачког батаљона бр.24, квар на цевоводу 3/4“ | 20.10.2013 | Завршени радови |
| 5 | Баљевац, Пут за Баљевац бр.203 | 21.10.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“, | 21.10.2013 | 9436518 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, | 21.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, | 21.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 21.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје, | 21.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 21.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 21.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Обреновац, ул.Војводе Мишић бр.185, улично загушење | 20.10.2013 |  | Завршени радови |
| 9 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 21.10.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | М. Моштаница, Шарчевића крај бр.47, израда новог прикључка | 21.10.2013 | Планирани радови |
| 2 | Баљевац, Пут за Конатице бр.127, израда новог прикључка | 21.10.2013 | Планирани радови |
| 3 | Звечка, ул.Браће Лазић бр.192/а, замена стакла водомера | 21.10.2013 | Планирани радови |
| 4 | Дражевац, Дражевац 1 бр.1, испирање водоводне линије | 21.10.2013 | Планирани радови |
| 5 | Јасенак, Сенића крај бр.22в,испирање водоводне линије | 21.10.2013 | Планирани радови |
| 6 | Обреновац, ул.Војводе Мишић (Добрила Малешевић), израда новог прикључка | 21.10.2013 | Планирани радови |
| 7 | Обреновац, ул.Војводе Мишић бр.217, цурење у шахти | 21.10.2013 | Планирани радови |
| 8 | Обреновац, ул.Дечанска бр.7, испирање водоводне линије | 21.10.2013 | Планирани радови |
| 9 | Звечка, ул.Ивана Богдановића Вањке бр.59, цурење у шахти | 21.10.2013 | Планирани радови |
| 10 | Обреновац, ул.Немањина бр.119в, цурење у шахти | 21.10.2013 | Планирани радови |
| 11 | Барич, ул.Обреновачки друм бр.116, замена водомера | 21.10.2013 | Планирани радови |
| 12 | Грабовац,(код основне школе), Сраменко Милекић, цурење у шахти | 21.10.2013 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Барич,ул.Обреновачки пут бр.160, израда нове шахте у дворишту, после провлачења нових водоводних цеви | 21.10.2013 | Наставак започетих радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 77 | 62 | 62 |
| ` | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| P | 5.9 | 5.8 | 5.9 |
| Q мах 1300 | 79+0.0 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0300 | 47+0.0 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.34 | 0.35 | 0.29 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. Опрана таложница Т2. Постројење ради са 50% капацитета. У току је формирање муљног облака у таложници Т2. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 251 | 248 | 244 |
| p | 5.8 | 5.8 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 66 | 73 | 69 |
| Q Ø 250 | 38 | 37 | 36 |
| Q | 147 | 138 | 139 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 12.7 |  | 7.6 |
| Дом | 11.3 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 8.7 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 8.5 |  |  |
| Ушће | 22.7 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.4 |
|  | Забрежје | 3.64 | 3.38 | 3.33 |
|  | Мислођин | 2.46 | 2.12 | 3.47 |
| мутноћа (NTU) | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић