Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   21.11.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич, ул Баричка Река , припрема и варење цеви . Данас у Баричкој реци НЕЋЕ бити затварања воде | 21.11.2012. | Наставак радова |
| 2. | Звечка, код “Клице” , у коловозу | 21.11.2012. | Планирани радови |  |
| 3. | Младост , код Црпне станице | 21.11.2012. | Планирани радови |  |
| 4. | Одвоз питке воде у Конатице | 21.11.2012. | Планирани радови | анирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , | 20.11.2012. | 7270995 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 20.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”,вађење и чишћење обе пумпе | 20.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 20.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 20.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 20.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 20.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац, ул Вука Караџића испирање кишне канализације, испрано 282 м линије и 1 шахта | 20.11.2012. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац, ул Карађорђева бр 6, стан 5 , судоперска вертикала | 20.11.2012. | Завршени радови |
| 10. | Обреновац, ул Краља Милутина бр 23, улично загушење | 20.11.2012. | Завршени радови |
| 11. | Обреновац, О.Ш.”Јефимија” , испирање и испитивање кишне канализације и одгушење фекалне канализације | 20.11.2012. | Завршени радови |
| 12. | Црпљење септичких јама у Обреновцу, ул Колубарска Бр 8 1 тура, у Мислођину ул Мислођинска бр 151 1 тура, Ушће ул Гола бара бр 1 1 тура | 20.11.2012. | Завршени радови |
| 13. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 21.11.2012. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Ушће, ул Иварски крај бр 9 | 21.11.2012. | Планирани радови |
| 2. | Младост, ул 3 Храста бр 2 | 21.11.2012. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац, ул Светог Саве бр 1 | 21.11.2012. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац, ул Светог Саве бр 11 | 21.11.2012. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац, ул Фрушкогорска бр 69 | 21.11.2012. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац, ул Вука Караџића , Дом здравља | 21.11.2012. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац, ул Краља Александра Првог бр139/8 | 21.11.2012. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац, ул Светог Саве бр 37 | 21.11.2012. | Планирани радови |
| 9. | Скела , ул 56 Родољуба бр 13 | 21.11.2012. | Планирани радови |
| 10. | Скела , ул 56 Родољуба бр 376 | 21.11.2012. | Планирани радови |
| 11. | Дражевац, ул Швабића крај бр 40 | 21.11.2012. | Планирани радови |
| 12. | Бело поље, ул Белопољска бр 66 | 21.11.2012. | Планирани радови |
| 13. | Обреновац, ул Кнеза Симе Марковића бр 17 | 21.11.2012. | Планирани радови |
| 14. | Скела , ул Живорада Драгојловића бр 6 | 21.11.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера 1.и 2. Зона, Ушће,Барич, М.Моштаница, Јасенак и Дражевац | 21.11.2012. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 82 | 67 | 54 |
| Q (Наменска) | 6.1 | 6.9 | 7.2 |
| P | 6.0 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 1300 | 90+6.4 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0600 | 52+7.1 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.32 | 0.18 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 169 | 250 | 245 |
| p | 5.5 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 31 | 79 | 78 |
| Q Ø 250 | 25 | 35 | 34 |
| Q Ø 600 | 113 | 136 | 133 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 12.9 |  | 7.3 |
| Дом | 12.1 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 9.9 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 14.9 |  |  |
| Ушће | 21.6 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.4 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.63 | 3.72 | 3.79 |
|  | Мислођин | 3.13 | 2.75 | 3.97 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.17 | 0.21 | 0.22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић