Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   21.11.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Скела, воћњак“Ворбис“, замена 5м цеви ПОЦ 5/4“ и дотезање „АМБРО“ шелне Φ200/2“ | 20.11.2013 | Завршени радови |
| 2. | Дражевац, Швабића крај бр.56, отворена вентил који је затворио извођач на гасификацији „ДМ Инвест“ | 20.11.2013 | Завршени радови |
| 3 | Грабовац, Видански крај бр.93, квар на цевоводу ПЕ Φ160 | 20.11.2013 | Завршени радови |
| 4 | Грабовац, Ђурића крај бр.431, квар на цевоводу у коловозу ПОЦ 1“ | 20.11.2013 | Завршени радови |
| 5 | Конатице, одвожење питке воде аутоцистерном | 20.11.2013 | Завршени радови |
| 6 | Обреновац, Забран, повез цевовода ПЕ 2“/2“код јавне чесме | 21.11.2013. | Планирани радови |
| 7 | Обреновац, ул.Војводе Мишић бр.52 | 21.11.2013. | Планирани радови |
| 8 | Мала Моштаница, ул.Шарчевића крај бр.80 | 21.11.2013. | Планирани радови |
| 9 | Мала Моштаница, ул.Шумадијска бр.57 | 21.11.2013. | Планирани радови |
| 10 | Мала Моштаница, Вис бр.64 | 21.11.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“, ресетована аутоматска решетка | 21.11.2013 | 9648026 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, | 21.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”,вађење и чишћење пумпе П2 | 21.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“, | 21.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје, | 21.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 21.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 21.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Звечка, ул.14. бр.18, црпљење септичке јаме (1 тура) | 20.11.2013 |  | Завршени радови |
| 9 | Забрежје, ул.Аце Симовић бр.73,црпљење септичке јаме (1 тура) | 20.11.2013 |  | Завршени радови |
| 10 | Обреновац, ул.Љубе Ненадовића бр.10, црпљење талофа са његовим разбијањем из прве ревизионе шахте | 20.11.2013 |  | Завршени радови |
| 11 | Обреновац, Дом здравља, ул.Војводе Мишић бр.231, одгушење фекалне канализације | 20.11.2013 |  | Завршени радови |
| 12 | Обреновац, ул.Царице Милице бр.3, улично загушење | 20.11.2013 |  | Завршени радови |
| 13 | Обреновац, ул.Краља Милана, чишћење и испирање фекалне канализације | 20.11.2013 |  | Завршени радови |
| 14 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 21.11.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул.Кнез Михајлова бр.2/а, цурење у шахти | 21.11.2013 | Планирани радови |
| 2 | Обреновац, ул.Кнез Михајлова бр.15, цурење у шахти | 21.11.2013 | Планирани радови |
| 3 | Мала Моштаница, Вис бр.100, цурење у шахти | 21.11.2013 | Планирани радови |
| 4 | Обреновац, ул.Војводе Мишић бр.144, замена водомера | 21.11.2013 | Планирани радови |
| 5 | Обреновац, ул.Војводе Мишић бр.102, замена водомера | 21.11.2013 | Планирани радови |
| 6 | Обреновац, ул.Војводе Мишић бр.125, замена водомера | 21.11.2013 | Планирани радови |
| 7 | Обреновац, ул.Милоша Обреновића бр.108, цурење у шахти | 21.11.2013 | Планирани радови |
| 8 | Мала Моштаница, ул.Шарчевића крај бр.8, прикључење после квара на цевоводу | 21.11.2013 | Планирани радови |
| 9 | Баљевац, Осредак бр.82, прикључак на водоводну мрежу | 21.11.2013 | Планирани радови |
| 10 | Обреновац, Забран (за групу грађана) прикључење 6 ком. Нових водоводних прикључака | 21.11.2013 | Планирани радови |
| 11 | Баљевац, Осредак бр. 116, прикључак на водоводну мрежу | 21.11.2013 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Мислођин, Бркин поток, бетонирање површине у коловозу на два места | 20.11.2013 | Завршени радови |
| 2 | Снимање канализационе мреже камером у ул.Краља Милана | 20.11.2013 | Радови у току |
| 3 | Барич, ул.Аце Спасић бр.39, бетонирање површине на улазу у двориште | 21.11.2013 | Завршени радови |
| 4 | Асфалтирање површина на територији града које је извела фирма „Изотекс“, утрошено 10 380кг асфалта | 21.11.2013 | Завршени радови |
| 5 | Обреновац, ул.Краља Милутина,бетонирање површине после санације квара на водоводној мрежи | 21.11.2013 | Планирани радови |
| 6 | Мислођин, ул.Мислођинска бр.81, бетонирање површине после санације квара на водоводној мрежи | 21.11.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 65 | 73 | 59 |
| Q (Наменска) | 1.9 | 1.5 | 1.5 |
| P | 6.0 | 5.9 | 5.9 |
| Q мах 1800 | 75+2.3 |
| P | 6.0 |
| Q мин 600 | 49+1.5 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.25 | 0.24 | 0.24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

Обрадио- Р

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 238 | 168 | 244 |
| p | 6.0 | 5.5 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 49 | 14 | 66 |
| Q Ø 250 | 41 | 30 | 36 |
| Q Ø 600 | 148 | 124 | 142 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 12.3 | 6.0 | 5.8 |
| Дом | 11.4 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 9.2 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 9.6 |  |  |
| Ушће | 22.4 |  |  |
| Грабовац | 0 |  | 3.8 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.91 | 3.71 | 3.39 |
|  | Мислођин | 2.12 | 2.12 | 3.55 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.21 | 0.22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

адиша Кувекаловић