Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   21.12.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, Вашариште, израда зида шахте где је био квар | 21.12.2012. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац, Забрежје, ул Ивана Богдановића Вањке | 21.12.2012. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац, ул Војводе Мишића бр 235 | 21.12.2012. | Планирани радови |
| 4. | Одвоз песка у магацин | 21.12.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “,. | 21.12.2012. | 7463360 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, вађење и чишћење обе пумпе више пута У јами има талога, крушке не могу да потону | 21.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 20.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 21.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 21.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 21.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 21.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац, ул Цара Лазара иза Цветуље, чишћење и испирање 7 шахти и 200 м линије фекалне канализације | 20.12.2012. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац, ул Краља Милутина бр 13 /а, одгушење судоперске вертикале. При раду пукло црево високог притиска на “Спринтеру”,интервенција није завршена | 20.12.2012. |  |
| 10. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 21.12.2012. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич, ул Баричка Река бр 2/в | 21.12.2012. | Планирани радови |
| 2. | Барич, иза Фабрике воде | 21.12.2012. | Планирани радови |
| 3. | Барич, ул Обреновачки пут бр 15 , Златно сидро | 20.12.2012. | Планирани радови |
| 4. | Барич, ул Обреновачки пут бр 127 | 21.12.2012. | Планирани радови |
| 5. | Скела, ул Мила Манића | 21.12.2012. | Планирани радови |
| 6.. | Обреновац , ул Краља Милутина бр 19, стан бр 10 кућни савет | 21.12.2012. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац, ул Вука Карађића , локал здраве хране на зеленој пијаци | 21.12.2012. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац , ул Ђачког батаљона бр 21 | 21.12.2012. | Планирани радови |
| 9. | Обреновац , ул 4.-та бр 12/б, зграда Хелп,кућни савет | 21.12.2012. | Планирани радови |
| 10. | Јавне чесме- затворити воду у Великом Пољу, Рватима,Дражевцу, Баљевцу, Пољанама | 21.12.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера – Мислођин, Ратари, Скела, Уровци | 21.12.2012. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 110 | 105 | 104 |
| Q (Наменска) | 7.2 | 5.4 | 5.1 |
| P | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Q мах 1800 | 111+7.0 |
| P | 6.3 |
| Q мин 600 | 98+5.3 |
| P | 6.3 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.27 | 0.27 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 246 | 251 | 242 |
| p | 5.8 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 75 | 78 | 76 |
| Q Ø 250 | 35 | 35 | 34 |
| Q Ø 600 | 136 | 138 | 132 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 15.1 |  | 7.3 |
| Дом | 16.2 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 11.6 |  | 8.5 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.2 |  |  |
| Ушће | 20.3 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.1 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.42 | 3.38 | 3.50 |
|  | Мислођин | 2.76 | 3.01 | 4.16 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.20 | 0,22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић