Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 21.12.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Вука Караџића 55 (планирање ризле) | 20.12.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река 231 | 20.12.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, 14 октобра 9 | 20.12.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Милоша Обреновића, Пореска управа (поправка вентила) | 20.12.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, 14 октобра 23а (покидан кабал ПТТа, није затрпано) | 20.12.2011. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, Обреновачка 45 | 20.12.2011. | Завршени радови |
|  | Конатице, одвоз питке воде | 20.12.2011. | Завршени радови |
|  | Пољане, Јаковљевића крај 83 | 21.12.2011. | Радови у току |
|  | Забрежје, А.А.Симовића 187 | 21.12.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Краља Александра 37 | 21.12.2011. | Радови у току |
|  | Баљевац, Баљевачки пут 204ц | 21.12.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Војводе Мишића 198, Милоша Обнреновића 118, Индустријска зона, Богдана Јаковљевића (испирање) | 20.12.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама и фекалне канализације: Обреновац, Шљивице | 20.12.2011. | Завршени радови |
|  | Чишћење гајгер решетки: / | 20.12.2011. | Завршени радови |
|  | Замена поклопца: Обреновац, А.А.Симовића 112 | 20.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 20.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 20.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци, поправка кабла | 20.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 20.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 20.12.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 21.12.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Обреновац, 1. и 2. зона, Барич | 21.12.2011. | Радови у току |
|  | Пописивање водомера: Звечка | 21.12.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обренобвац, Краља Милана 22, Вука Караџића 71/1 и 81, Немањина 9, Светог Саве 49 | 21.12.2011. | Радови у току |
|  | Испирање водоводних линија: Барич, Виноградска 24 | 21.12.2011. | Радови у току |
|  | Прикључења корисника: Баљевац | 21.12.2011. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 21.12.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 21.12.2011. | Радови у току |
| 2. | Повезивање прикључака на канализациону мрежу извођач Пројекто монтажа Београд | 21.12.2011. | Радови у току |
| 3. | Изградња водоводне мреже за објекте од општег јавног интереса по захтевима МЗ АР Градња доо Београд | 21.12.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 56 | 47 | 75 |
| Q (Наменска) | 5.9 | 5.0 | 5.0 |
| P | 5.8 | 5.7 | 6.0 |
| Q мах 0700 | 75+5.0 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0600 | 40+5.0 |
| P | 5.7 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.21 | 0.22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,75 | 0,7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 269 | 300 | 220 |
| p | 6.3 | 6.6 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 115 | 140 | 83 |
| Q Ø 250 | 28 | 36 | 29 |
| Q Ø 600 | 89 | 124 | 108 |
| Q Ø 300 | 57 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 13.0 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 12.0 | 3.4 | 7.2 |
| Павловића крај | 10.5 | 5 | 8.9 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.60 | 3.02 | 3.58 |
|  | Мислођин | 3.20 | 2.88 | 3.31 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,26 | 0,24 | 0,28 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. Припреме на пумпном агрегату за Пројсаг бунар |

Обрадила: Славица Филић