Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   22.01.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац ,ул Белопољска бр 5 | 22.01.2013. | Планирани радови |
| 2. | Барич , Прва Искра “Наменска” , ископ рупа и лупање бетона | 22.01.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , очишћена решетка , преса-вретено скинута и однета у ФВ Баруч, варена и враћена | 22.01.2013. | 7660005 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 22.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 22.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 22.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 22.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 22.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 22.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Барич , Баричка Колонија код “Базне хемије “, нема загушења , треба очистити и надзидати шахт | 21.01.2013. |  |
| 9. | Обреновац , ул Ђачког батаљона бр 18/2 , насеље “Вирага “, одгушење фекалне канализације | 21.01.2013. | Завршени радови |
| 10. | Обреновац , ул Љубе Ненадовића бр 2 , улично загушење | 21.01.2013. | Завршени радови |
| 11. | Обреновац , ул Крања Милутинa бр 23/б , одгушење судоперске вертикале | 21.01.2013. | Завршени радови |
| 12. | Обреновац , ул Немањина бр 69 , покупљени саобраћајни знаци | 21.01.2013. | Завршени радови |
| 13. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 22.01.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич , ул Аце Спасића бр 39 , замена водомера , црно стакло | 22.01.2013. | Планирани радови |
| 2. | Барич , ул Аце Спасића бр 49/в , замена водомера , црно стакло | 22.01.2013 | Планирани радови |
| 3. | Барич , ул Аце Спасића бр 65/в , стакло на водомеру , замена | 22.01.2013 | Планирани радови |
| 4. | Барич , ул Аце Спасића бр 53/4 , замена водомера , црно стакло | 22.01.2013 | Планирани радови |
| 5. | Барич , ул Аце Спасића бб , замена водомера , | 22.01.2013 | Планирани радови |
| 6. | Барич , ул Гробљанска бр 25 ,замена водомера | 22.01.2013 | Планирани радови |
| 7. | Барич , ул Гробљанска бр 27 ,замена водомера | 22.01.2013 | Планирани радови |
| 8. | Обреновац, ул Саве Ковачевића бр 5, цурење воде у шахти , поправка | 22.01.2013 | Планирани радови |
| 9. | Ратари , ул Савска бр 44, замена водомера | 22.01.2013 | Планирани радови |
| 10. | Обреновац, ул Здравковићава бр 5 , пукло стакло на водомеру , замена | 22.01.2013 | Планирани радови |
| 11. | Обреновац, ул Карађорђева бр 22, локал ,пукло стакло на водомеру , замена | 22.01.2013 | Планирани радови |
| 12. | Обреновац, Краља Александра 1. бр 4 , цурење воде | 22.01.2013 | Планирани радови |
| 13. | Обреновац, Краља Александра 1. Бр 44/1 , цурење воде на водомеру , замена | 22.01.2013 | Планирани радови |
| 14. | Грабовац , ул Шеваре бр 264 , пукло стакло , замена водомера | 22.01.2013 | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера – Обреновац 1. и 2. зона, Мала Моштаница , Грабовац , Барич , Јасенак | 22.01.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 85 | 93 | 87 |
| Q (Наменска) | 5.4 | 4.8 | 5.6 |
| P | 6.0 | 6.2 | 6.2 |
| Q мах 1700 | 97+5.8 |
| P | 6.2 |
| Q мин 0800 | 71+5.1 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.27 | 0.28 | 0.30 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 247 | 249 | 240 |
| p | 5.9 | 6.0 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 72 | 80 | 76 |
| Q Ø 250 | 35 | 35 | 34 |
| Q Ø 600 | 140 | 134 | 130 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 11.1 |  | 7.6 |
| Дом | 10.8 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 9.2 |  | 8.5 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 10.7 |  |  |
| Ушће | 20.9 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.6 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.32 | 3.48 | 3.38 |
|  | Мислођин | 2.46 | 2.35 | 3.76 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.23 | 0,25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић