Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   22.02.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , ул Ђачког батаљона бр 7/а , | 22.02.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , Забрежје , ул А.А.Симовића бр 25 , | 22.02.2013. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац , Забрежје , ул А.А.Симовића бр 64 | 22.02.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 22.02.2013. | 7841871 | Пумпа у раду |
| 2. | ФЦС “Купинац“ | 22.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 22.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 22.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 22.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 22.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 22.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул Ђачког Батаљона бр 11 стан 22 , одгушење судоперске вертикале | 21.02.2013. | Завршени радови |
| 9. | Полицијска станица Обреновац , одгушен сливник и решетка и извађена сајла | 21.02.2013. | Завршени радови |
| 10. | Црпљење септичких јама – Обреновац , ул Колубарска бр 8 – 1 тура , | 21.02.2013. | Завршени радови |
| 11. | Поподне вршени и ванредни обиласци ФЦС | 21.02.2013. | Завршени радови |
| 12. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 22.02.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац -Забрежје, ул А.А.Симовића бр 19 6 , улазни вентил цури , замена | 22.02.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац ,ул Милоша Обреновића бр 159 поправка цурења воде на доводној цеви , уградња “Секуо” вентила | 22.02.2013. |  |
| 3. | Обреновац ,ул Немањина бр 76/б , замена водомера | 22.02.2013. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац ,ул Немањина бр 12 , замена водомера | 22.02.2013. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац ,ул Немањина бр 100/б , замена водомера | 22.02.2013. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац ,ул Немањина бр 161 , замена водомера | 22.02.2013. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац ,ул Немањина бр 169 , замена водомера | 22.02.2013. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац ,ул Немањина бр 173 , замена водомера | 22.02.2013. | Планирани радови |
| 9. | Обреновац , Гај 2 , ул Колубарска бр 4 , замена водомера | 22.02.2013. | Планирани радови |
| 10. | Велико поље , ул Јефтића крај бб , замена водомера | 22.02.2013. | Планирани радови |
| 11. | Велико поље , ул Стара пруга бб , замена водомера | 22.02.2013. | Планирани радови |
| 12. | Велико поље,ул Јефтића крај бр 52/а,замена водомера | 22.02.2013. | Планирани радови |
| 13. | Обреновац , ул Космајска бр 17 , замена водомера | 22.02.2013. | Планирани радови |
| 14. | Обреновац , ул Кнез Михаилова бр 10 , кућни савет, замена на вертикали вентила у подруму | 22.02.2013. | Планирани радови |
| 15. | Обреновац ,ул Спасоја Станојчића бр 6 , замена водомера | 22.02.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I и II зона , Ратари, Звечка , Мислођин , Ушће, М.Моштаница , Велико поље | 22.02.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 56 | 66 | 50 |
| Q (Наменска) | 5.5 | 4.5 | 7.9 |
| P | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 1000 | 78+5.3 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0500 | 50+4.6 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.28 | 0.21 | 0.24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.6 | 0.6 | 0,6 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 244 | 250 | 241 |
| p | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 77 | 80 | 75 |
| Q Ø 250 | 34 | 36 | 35 |
| Q Ø 600 | 133 | 134 | 131 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 10.1 |  | 5.8 |
| Дом | 9.6 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 7.9 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 12.4 |  |  |
| Ушће | 19.6 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.48 | 3.74 | 3.61 |
|  | Мислођин | 2.96 | 2.46 | 3.33 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.25 | 0.21 | 0,22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић