Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 22.03.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Милоша Обреновића 29, враћене коцке на тротоар | 21.03.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Цара Лазара, код Југопетрол пумпе, замена 18м цевииспод коловоза, затрпано ризлом | 21.03.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Вашариште, Извођачи радова покидали цев, потрошачи немају воду, један крај цеви није нађен | 21.03.2012. | Завршени радови |
|  | Рвати, код канала Купинац, блиндирана цев ради ископа рова, сви имају воду | 21.03.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Обреновачки пут 171 | 21.03.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Београдска 36, поправка амбро шелне | 21.03.2012. | Завршени радови |
|  | Ратари, Ратарска - Павловића крај бб | 21.03.2012. | Завршени радови |
|  | ЕМС, одвоз материјала и поткресивање воћа због рада багера | 21.03.2012. | Завршени радови |
|  | Грабовац, Доњи крај, код хидрофора, ископ за варење и насецање | 22.03.2012. | Планирани радови |
|  | ЕМС, уређење трасе и ручни ископ око чуварске зграде | 22.03.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, Вашариште | 22.03.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: | 21.03.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога: Мислођин, Брђанска 22а, није било могућности да се извуче талог | 21.03.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: Обреновац, (66 ком) | 21.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе, 2 пута | 21.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 21.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 21.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласц | 21.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 21.03.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 22.03.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, јавне чесме, пуштање воде | 22.03.2012. | Планирани радови |
|  | Мала Моштаница, Обреновачка 4, Шарчевића крај 82б | 22.03.2012. | Планирани радови |
|  | Мислођин, Ваган 23, Мислођинска 94 | 22.03.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, Краља Александра 57/а, Вашариште 6/2 | 22.03.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Дубоко 28, Баричка река 110б | 22.03.2012. | Планирани радови |
|  | Кртинска, Вишњица 8 | 22.03.2012. | Планирани радови |
|  | Јасенак, бб | 22.03.2012. | Планирани радови |
|  | Дражевац, Јовановац 2/3, Тодоровића крај 68 | 22.03.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, Живе Борјановића од броја 65 до бр.72, превез прикључака воде са старе на нову линију | 22.03.2012. | Планирани радови |
|  | Територија ГО Обреновац: искључења корисника који нередновно извршавају своје обавезе | 22.03.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавање водомера: Барич, Ушће, Младост , Обреновац, 1. и 2. зона | 22.03.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Младост, Ушће | 22.03.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 22.03.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне водоводне мреже од регионалног пута Р101 до водоторња у Стублинама (V фаза) - изградња примарне мреже деоница Ц1-Ц9 Извођач "Инграп омни" Београд | 22.03.2012. | Радови у току |
| 3. | Изградња примарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 1 – Ч 9) – фаза II извођач „Алексић“ доо, Уб | 22.03.2012. | Радови у току |
| 4. | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати извођач „Фербилд“ доо, Београд | 22.03.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 81 | 80 | 71 |
| Q (Наменска) | 6.1 | 5.2 | 5.1 |
| P | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Q мах 1200 | 86+6.9 |
| P | 6.3 |
| Q мин 0600 | 70+5.1 |
| P | 6.3 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.26 | 0.25 | 0.22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,7 | 0.7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 242 | 194 | 187 |
| p | 5.9 | 5.6 | 5.7 |
| Q Ø 400 | 92 | 65 | 54 |
| Q Ø 250 | 0 | 25 | 25 |
| Q Ø 600 | 93 | 104 | 108 |
| Q Ø 300 | 57 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 23.2 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 19.9 | 3.4 | 6.8 |
| Павловића крај | 14.9 | 5.0 | 8.7 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.65 | 3.80 | 3.28 |
|  | Мислођин | 1.44 | 0.81 | 3.45 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,26 | 0,25 | 0,27 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Извођачи радова монтирају елементе бежичне комуникационе везе изворишта са СКАД-ом. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић