Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   22.05.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , ул Проте Матеје Ненадовића бр 63 | 22.05.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , ул Јоакома Вујића , ископ за замену цевововда | 22.05.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 22.05.2013. | 8423959 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ , очишћена аутоматска решетка 3 пута | 22.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 22.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 22.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 22.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 22.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 22.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул Радничка бр 12 , улучно загушење | 21.05.2013. | Завршени радови |
| 9. | Кошење траве тримером и косачицом на свим Фекалним Црпним станицама | 21.05.2013. | Завршени радови |
| 10. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 22.05.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Велико Поље , Ранковића Крај , немају воду после урађеног лома | 22.05.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , Вашариште бр 28 , цурење на улазном вентилу , поправка | 22.05.2013. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац , ул Проте Матеје Ненадовића бр 25 , измештање водомера | 22.05.2013. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац , ул Војводе Путника бр 8 , цурење у шахти , поправка | 22.05.2013. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 239 , пукло стакло на водомеру , замена | 22.05.2013. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац , ул Радничка бр 11 , прикључак на водоводну мрежу | 22.05.2013. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац , ул Милоша Обреновића бр 114 , цурење у шахти , поправка | 22.05.2013. | Планирани радови |
| 8. | Мала Моштаница , ул Палих Бораца бр 28 , цурење на улазном вентилу , поправка | 22.05.2013. | Планирани радови |
| 9. | Мала Моштаница , ул Палих Бораца бр 44 , замена водомера | 22.05.2013. | Планирани радови |
| 10. | Мала Моштаница , ул Шарчевића Крај бр 50 , замена водомера | 22.05.2013. | Планирани радови |
| 11. | Јасенак , Луг бр 3 б , прикључак на водоводну мрежу | 22.05.2013. | Планирани радови |
| 12. | Јасенак , Луг бр 3 д , прикључак на водоводну мрежу | 22.05.2013. | Планирани радови |
| 13. | Јасенак , Ливаде бр 65 , цурење у шахти , поправка | 22.05.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I и II зона , Барич, М.Моштаница , Јасенак , Ушће , Ратари | 22.05.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 72 | 82 | 63 |
| Q (Наменска) | 4.8 | 4.4 | 4.6 |
| P | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 1800 | 80+11.0 |
| P | 6.0 |
| Q мин 600 | 63+4.6 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.26 | 0.29 | 0.31 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. Рад са озоном. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 192 | 249 | 242 |
| p | 5.8 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 55 | 82 | 80 |
| Q Ø 250 | 9 | 37 | 36 |
| Q Ø 600 | 97 | 130 | 126 |
| Q Ø 300 | 31 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 12.3 | 6.1 | 5.8 |
| Дом | 9.9 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 9.7 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.5 |  |  |
| Ушће | 20.5 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.3 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.56 | 3.30 | 3.63 |
|  | Мислођин | 2.70 | 1.82 | 3.54 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.19 | 0.20 | 0.22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Ремонт цевастог бунара ЦБ-9. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић