Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 22.05.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Мислођин, код војске, у дворишту | 21.05.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Вука Караџића 74, постављање плоча на тротоару | 21.05.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Шљивице 26 | 21.05.2012. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, Шумадијска 17 | 21.05.2012. | Завршени радови |
|  | Звечка, Браће Лазића 69 | 21.05.2012. | Завршени радови |
|  | Јасенак, Пут за Вранић23д | 21.05.2012. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Бачевачка 18 | 22.05.2012. | Планирани радови |
|  | Ратари, Савска 60 | 22.05.2012. | Планирани радови |
|  | Велико поље, 53/3 | 22.05.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, др. Арчибалда Рајса | 22.05.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Краља Петра 9 | 21.05.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: Дражевац, Јовановац 12, Барич, Обреновачки пут 141/3, Звечка, Браће Лазића 177, Обреновац, Авалска и Царице Милице | 21.05.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: | 21.05.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, откопавање канализационе цеви |  |  |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, неисправан рад пумпе | 21.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 21.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 21.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, ручно чишћење решетке 2 пута | 21.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 21.05.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 22.05.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Драгорада Драгојевића 11 и 14, Аце Спасића бб, 90 и 98 л, Баричких бораца 110 | 22.05.2012. | Планирани радови |
|  | Мислођин, Кованчина 18 | 22.05.2012. | Планирани радови |
|  | Мала Моштаница, Обреновачка 12 | 22.05.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, Војводе Мишића 138, Милоша Обреновића 22 | 22.05.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, Браће Лазића 89 | 22.05.2012. | Планирани радови |
|  | Велико поље, Средњи крај 220и | 22.05.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавање водомера: Обреновац 1 и 2 зона, Дражевац, Барич | 22.05.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Јасенак | 22.05.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 22.05.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза II Извођач ГТП ”Imes Coop” д.о.о. Обреновац | 22.05.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 44 | 45 | 62 |
| Q (Наменска) | 4.9 | 3.7 | 4.6 |
| P | 5.5 | 3.8 | 5.5 |
| Q мах 2100 | 81+5.5 |
| P | 5.5 |
| Q мин 0400 | 28+4.2 |
| P | 5.1 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.24 | 0.30 | 0.24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. Постројење ради са 50% капацитета. У току је формирање муљног облака у таложници 1. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 277 | 212 | 280 |
| p | 6.1 | 4.0 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 110 | 84 | 114 |
| Q Ø 250 | 33 | 23 | 34 |
| Q Ø 600 | 134 | 105 | 132 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 20 | 6 | 7.2 |
| Дом | 20 | 3.5 | 7.0 |
| Павловића крај | 19 | 4 | 7 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.41 | 3.49 | 3.70 |
|  | Мислођин | 1.22 | 0.40 | 0.71 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.32 | 0,28 | 0,29 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. Наставак регенерације цевастих бунара ЦБ15 и ЦБ30. |

Обрадила: Славица Филић