Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 22.06.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Вашариште код игралишта, постављен чеп, украдена славина | 21.06.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Обреновачки пут 154, замена 4м цеви у коловозу | 21.06.2012. | Завршени радови |
|  | Стублине, код надвожњака | 21.06.2012. | Завршени радови |
|  | Пољане, Центар, демонтажа шахте и ископ, корисници и даље без воде, наставак радова | 21.06.2012. | Завршени радови |
|  | Пољане, Центар отчепљење водоводних цеви | 22.06.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, Кнез Михајлова 5 | 22.06.2012. | Планирани радови |
|  | Одвоз шута на депонију | 22.06.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Звечка, ул. 25 та бр.9 | 21.06.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: Обреновац, Краља Милутина 7а | 21.06.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: | 21.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци | 21.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 21.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 21.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, скинут редуктор и преса на аутоматској решетки | 21.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 21.06.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 22.06.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Браће Југовића 6в, Ђачког батаљона 9а, Попа Леонтија Марковића 39 | 22.06.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Обреновачки пут 115, Церска 1, Језерска 2, Ново насеље 17, Аце Спасића 87 | 22.06.2012. | Планирани радови |
|  | Јасенак, Шумадија 127 | 22.06.2012. | Планирани радови |
|  | Грабовац, 245 | 22.06.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје, Страхињића Бана 2 | 22.06.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, Д.В.Корчагина 32, Солунског фронта 21 | 22.06.2012. | Планирани радови |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршабвају своје обавезе | 22.06.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Обреновац, 1 и 2 зона, Звечка | 22.06.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Мислођин, Скела | 22.06.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза II Извођач ГТП ”Imes Coop” д.о.о. Обреновац | 22.06.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 114 | 122 | 116 |
| Q (Наменска) | 6.0 | 5.7 | 6.0 |
| P | 6.4 | 6.3 | 6.4 |
| Q мах 2100 | 124+5.8 |
| P | 6.3 |
| Q мин 0500 | 106+4.4 |
| P | 6.5 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.23 | 0.19 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 275 | 282 | 274 |
| p | 6.1 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 99 | 99 | 94 |
| Q Ø 250 | 35 | 37 | 36 |
| Q Ø 600 | 141 | 146 | 144 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 21 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 19 | 3.5 | 7.2 |
| Павловића крај | 13 | 4.5 | 8.5 |
| Брђански крај | 5.5 | 2.4 | 6.9 |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.60 | 3.13 | 3.60 |
|  | Мислођин | 2.70 | 1.30 | 3.13 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0,20 | 0,25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак регенерације цевастог бунара ЦБ 28. Наставак регенерацијe цевастог бунара ЦБ 12. |

Обрадила: Славица Филић