Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   22.07.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич-Обреновачки пут бр 171 | 22.07.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац ул Немањина бр 6 | 22.07.2013. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац Ивана Штагљара бр 10. | 22.07.2013. | Планирани радови |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Звечка,Раје Поповића бр 30.-бетонирање прве половине површине у коловозу. | 22.07.2013. | Радови у току |
| 2. | Обреновац-Авалска бр 33-бетонирање површине на паркингу на три места. | 22.07.2013. | Радови у току |
| 3. | Младост код аутобуске станице-замена шахт поклопца. | 22.07.2013. | Радови у току |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС "Колубара" | 22.07.2013. | 8861534 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС "Купинац" | 22.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС "II месна заједница | 22.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС "Војска" | 22.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС "Забрежје" | 22.07.2013.. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС "Купиначка улица" | 22.07.2013.. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС "С5" | 22.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Карађорђева 13/б-одгушење судоперске вертикале од 11:00 до 12:00. | 21.07.2013. | Завршени радови |
| 9. | Колубарска бр 8-улично загушење урађено од 18:00 до 19:30. | 21.07.2013. | Завршени радови |
| 10. | Очишћена аутоматска решетка на ФЦС „Колубара“.(3 пута). | 21.07.2013. | Завршени радови |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15. |  |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 22.07.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Краља Милутина 13/а нема притиска воде. | 22.07.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац-Фрушкогорска бр 28 замена водомера. | 22.07.2013. | Планирани радови |
| 3. | Звечка Живе Борјановића 71.замена водомера. | 22.07.2013. | Планирани радови |
| 4. | Александра Аце Симовића замена вентила. | 22.07.2013. | Планирани радови |
| 5. | Барич Гробљанска замена водомера. | 22.07.2013. | Планирани радови |
| 6. | Мислођин Кованчина 12/к вентил. | 22.07.2013. | Планирани радови |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15 |  |  |  |

| Сектор за инвестиције ,развој и тех.припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Реконструкција водоводне мреже у ул.Војводе Мишића у Обреновцу Извођач радова IMES-COOP D.O.O. | 22.07.2013. | У току |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Прва и друга зона,Барич , Мала Моштаница ,Грабовац | 22.07.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |  |
| --- | --- |
| h | 14h | 22h | 7h |  |
| Q (Барич) | 101 | 111 | 98 |  |
| Q (Наменска) | 4.3 | 4.3 | 4.3 |  |
| P | 6.4 | 6.4 | 6.4 |  |
| Q мах 1100 | 114+4.6 |  |
| P | 6.4 |  |
| Q мин 0500 | 90+4.4 |  |
| P | 6.4 |  |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.52 | 0.49 | 0.45 |  |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |  |

| Фабрика воде Забрежје |  |
| --- | --- |
| h | 14h | 22h | 7h |  |
| Q (дистрибуирано) | 254 | 258 | 338 |  |
| p | 5.7 | 5.7 | 6.2 |  |
| Q Ø 400 | 66 | 66 | 100 |  |
| Q Ø 250 | 38 | 39 | 51 |  |
| Q Ø 600 | 150 | 153 | 187 |  |
| Q Ø 300 | 0 |  | 0 |  |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |  |
| Френки | 28.5 |  | 5.9 |  |
| Дом | 28.0 |  | 6.1 |  |
| Павловића крај | 23.7 |  | 8.6 |  |
| Брђански крај |  |  |  |  |
| ТЕНТ | 17.0 |  |  |  |
| Ушће | 30.7 |  |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.4 |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.70 | 3.21 | 3.53 |  |
|  | Мислођин | 1.83 | 1.66 | 3.47 |  |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.18 | 0.19 | 0.19 |  |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0.5 | 0.5 |  |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Тестирање након регенерације цевастог бунара ЦБ 30. Регенерацијa цевастог бунара ЦБ 15. Тестирање цевастог бунара ЦБ 24 након бушења. Припремни радови за бушење цевастог бунара ЦБ 13. |

Обрадила  -  Ивана Катaнић