Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   22.10.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Грабовац, Шеваре, код Дамјановица | 22.10.2012. | Планирани радови |
| 2. | Јасенак, Веверички крај бр 313 | 22.10.2012. | Планирани радови |
| 3. | Барич, Наменска,провера спојева | 22.10.2012 | Планирани радови |
| 4. | Обрановац, Вашариште, нова црпна станица,ископ земље за прикључење на водовод | 22.10.2012 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ ,ручно чишћење пресе и решетке | 21.10.2012. | 7088335 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ , вађење и чишћење П 1 пумпе | 21.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 21.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 21.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ , | 21.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 21.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 21.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац ,ул Цара .Душана бр 26-30 улично загушење | 21.10.2012 | Завршени радови |
| 9. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 22.10.2012. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Мислођин, ул Бачевачка бр 40 | 22.10.2012 | Планирани радови |
| 2. | Уровци, ул Шабачки пут бр 204 | 22.10.2012 | Планирани радови |
| 3. | Обреновац, ул Прота Мареје Ненадовића бр 33 | 22.10.2012. | Планирани радови |
| 4. | Грабовац, Доњи крај бр 573 | 22.10.2012. | Планирани радови |
| 5. | Рвати, ул Рваћанска бр 96 | 22.10.2012. | Планирани радови |
| 6. | Барич, Баричка река бр 44/1 | 22.10.2012. | Планирани радови |
| 7. | Рвати, ул Фрушкогорска бр 65/г | 22.10.2012. | Планирани радови |
| 8. | Рвати, ул Јоакима Вујића бр 9 | 22.10.2012. | Планирани радови |
| 9. | Обреновац, ул Мује Калајџића бр 1 | 22.10.2012. | Планирани радови |
| 10. | Обреновац, ул Милоша Обреновића бр 20 | 22.10.2012. | Планирани радови |
| 11. | Бело Поље Виногради 2. Део бр 8 | 22.10.2012. | Планирани радови |
| 12. | Звечка, ул Раје Поповића бр 21 | 22.10.2012. | Планирани радови |
| 13. | Ратари, ул Ратарска бр 24 | 22.10.2012. | Планирани радови |
| 14. | Ратари, ул Савска бр 32/ц | 22.10.2012. | Планирани радови |
| 15. | Обреновац, Термоелектро | 22.10.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : 1. I 2. Зона Обреновац,Барич , М.Моштаница, Кртинска, Дражевац, Баљевац | 22.10.2012. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 92 | 80 | 45 |
| Q (Наменска) | 5.1 | 5.1 | 5.7 |
| P | 6.2 | 6.0 | 5.8 |
| Q мах 1200 | 99+5.0 |
| P | 6.2 |
| Q мин 0500 | 41+4.9 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.17 | 0.22 | 0.18 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 261 | 257 | 258 |
| p | 5.9 | 5.9 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 76 | 86 | 83 |
| Q Ø 250 | 36 | 35 | 36 |
| Q Ø 600 | 149 | 136 | 139 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 12.0 |  | 7.3 |
| Дом | 11.7 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 9.5 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 14.0 |  |  |
| Ушће | 23.1 |  |  |
| Грабовац |  |  | 2.8 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.44 | 3.76 | 3.76 |
|  | Мислођин | 3.91 | 2.90 | 4.38 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић