Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   22.10.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Мала Моштаница,ул.Шумадијска бр.57, квар на цевоводу Φ110 | 21.10.2013 | Завршени радови |
| 2. | Барич,“Прва Искра – Наменска“, санација квара на водоводној мрежи у кругу предузећа | 21.10.2013 | Започети радови |
| 3 | Јасенак, ливаде | 22.10.2013 | Планирани радови |
| 4 | Мислођин, ул.Бачевачка бр.20-22 | 22.10.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“, кошење траве у кругу црпне станице | 22.10.2013 | 9442168 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, | 22.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, | 22.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 22.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје, | 22.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 22.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 22.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Звечка,ул.Баће Јоксић бр.201 „MSD trade – Fiat Vesić“, црпење септичке јаме (1 тура) | 21.10.2013 |  | Завршени радови |
| 9 | Чишћење и испирање гајгер сливника по улицама у Обреновцу ( очишћено 58 ком) | 21.10.2013 |  | Завршени радови |
| 10 | Обреновац, угао ул. Милоша Обреновића бр.4а и ул.Белопољске, одгушење фекалне канализације и вађење шута из шахте | 21.10.2013 |  | Завршени радови |
| 11 | Обреновац, ул.4.( зграда „Help“-a), одгушење судоперске вертикале | 21.10.2013 |  | Завршени радови |
| 12 | Обреновац, ул.Ђачког батаљона бр.1, улично загушење | 21.10.2013 |  | Завршени радови |
| 13 | Звечка, ул.Живе Борјановића бр.51, улично загушење | 21.10.2013 |  | Завршени радови |
| 14 | Обреновац,ул. Милоша Обреновића бр.64а улично загушење | 21.10.2013 |  | Завршени радови |
| 15 | Обреновац, ул.Војводе Путника бр.22, улично загушење | 21.10.2013 |  | Завршени радови |
| 16 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 22.10.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац,ул..Милоша Обреновића бр.19а, замена водомера | 22.10.2013 | Планирани радови |
| 2 | Обреновац, ул.Војводе Мишић бр.120, замена водомера | 22.10.2013 | Планирани радови |
| 3 | Звечка, ул.Браће Јоксић бр.214, замена водомера | 22.10.2013 | Планирани радови |
| 4 | Звечка, ул.15. бр.7, замена водомера | 22.10.2013 | Планирани радови |
| 5 | Звечка, ул.Браће Јоксић бр.80, замена водомера | 22.10.2013 | Планирани радови |
| 6 | Звечка, ул.Браће Лазић бр.72, замена водомера | 22.10.2013 | Планирани радови |
| 7 | Звечка, ул.Браће Лазић бр.43, замена водомера | 22.10.2013 | Планирани радови |
| 8 | Дражевац, Јовановац бб, цурење у шахти | 22.10.2013 | Планирани радови |
| 9 | Мала Моштаница, ул.Моштаничка бр.132а, замена стакла водомера | 22.10.2013 | Планирани радови |
| 10 | Дражевац, Јовановац 1 бр. 23, цурење у шахти | 22.10.2013 | Планирани радови |
| 11 | Барич, ул.Аце Тешић бр.29, цурење у шахти | 22.10.2013 | Планирани радови |
| 12 | Обреновац, ул.Вука Караџића бр.14, контрола исправности водомера | 22.10.2013 | Планирани радови |
| 13 | Мала моштаница, ул.Самарска бр.6, замена водомера | 22.10.2013 | Планирани радови |
| 14 | Мала Моштаница, ул.Крајинска бр.16, замена водомера | 22.10.2013 | Планирани радови |
| 15 | Барич,Брђански крај бр.39, замена водомера | 22.10.2013 | Планирани радови |
| 16 | Обреновац, ул.Милоша Обреновића (ауто делови“Ријас“), цурење у шахти | 22.10.2013 | Планирани радови |
| 17 | Обреновац, ул.Војводе Мишић бр.189, цурење у шахти | 22.10.2013 | Планирани радови |
| 18 | Бело Поље, ул.Белопољска бр.44, провера исправности водомера | 22.10.2013 | Планирани радови |
| 19 | Уровци, ул.Уровачка бр.56, цурење у шахти | 22.10.2013 | Планирани радови |
| 20 | Звечка, ул.Браће Лазић бр.106, замена водомера | 22.10.2013 | Планирани радови |
| 21 | Уровци, ул.Рогожњачка бр.5, замена водомера | 22.10.2013 | Планирани радови |
| 22 | Звечка, ул.Браће Лазић бр.57, замена водомера | 22.10.2013 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Барич,ул.Обреновачки пут бр.160, израда нове шахте у дворишту, после провлачења нових водоводних цеви | 21.10.2013 | Завршени радови |
| 2 | Барич, ул.Колубарска бр.36а, бетонирање површине после санације квара на водоводној мрежи | 22.10.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 62 | 72 | 58 |
| ` | 3.3 | 0.0 | 0.0 |
| P | 5.8 | 5.9 | 5.9 |
| Q мах 2200 | 72+0.0 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0300 | 55+0.0 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.29 | 0.27 | 0.30 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. Опрана таложница Т2. Постројење ради са 50% капацитета. У току је формирање муљног облака у таложници Т2. |
| Фабрика воде Забрежје |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 255 | 249 | 243 |
| p | 5.9 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 67 | 71 | 67 |
| Q Ø 250 | 37 | 36 | 36 |
| Q | 151 | 142 | 140 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 12.6 |  | 5.9 |
| Дом | 11.5 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 9.5 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.8 |  |  |
| Ушће | 22.6 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |
|  | Забрежје | 3.69 | 3.75 | 3.86 |
|  | Мислођин | 2.44 | 2.35 | 3.68 |
| мутноћа (NTU) | 0.24 | 0.20 | 0.22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић