Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   22.11.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, Забран, повез цевовода ПЕ 2“/2“код јавне чесме,ископ није затрпан док се не изведу остали прикључци | 21.11.2013 | Завршени радови |
| 2. | Обреновац, ул.Милоша Обреновића (код СЗТР “Ивана“),поправка затварача ДН100 у водоводној шахти (није вршена замена вентила зато што је то веза за магистални цевовод Φ500) | 21.11.2013 | Завршени радови |
| 3 | Мала Моштаница, ул.Шумадијска бр.57, кавар на цевоводу Φ90 | 21.11.2013 | Завршени радови |
| 4 | Мала Моштаница, Вис бр.64, кавар на цевоводу Φ110 | 21.11.2013 | Завршени радови |
| 5 | Мала Моштаница, ул.Шарчевића крај бр.80,затрпавање ископа | 21.11.2013 | Завршени радови |
| 6 | Барич,ул.Јанка Тешић бр.16, квар на цевоводу ПОЦ 5/4“ и ПОЦ 3/4“ у коловозу | 21.11.2013 | Завршени радови |
| 7 | Ушће, Центар (код Дома), насецање цевовода на хидрант | 22.11.2013 | Планирани радови |
| 8 | Скела, Центар (код Дома),насецање цевовода на хидрант | 22.11.2013 | Планирани радови |
| 9 | Пољане бр.132 | 22.11.2013 | Планирани радови |
| 10 | Јасенак (код куће Станчић Милосава) | 22.11.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“, квар сонде (крушке) хаварног нивоа, квар отклоњен | 22.11.2013 | 9655480 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, | 22.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, | 22.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“, | 22.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје, | 22.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 22.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 22.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Обреновац, ул.Љубе Ненадовића бр.2, улично загушење | 21.11.2013 |  | Завршени радови |
| 9 | Обреновац, ул.Краља Милана, чишћење и испирање фекалне канализације (испрано 113 м линије и 7ком шахти | 21.11.2013 |  | Завршени радови |
| 10 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 22.11.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Баљевац, Центар бр.95, цурење у шахти | 22.11.2013. | Планирани радови |
| 2 | Мислођин, ул.Б.Маричића бр.23, цурење у шахти | 22.11.2013. | Планирани радови |
| 3 | Забрежје, ул.Савска бр.206, пуцање стакла водомера | 22.11.2013. | Планирани радови |
| 4 | Баљевац, Осредак бр.116, нови прикључак | 22.11.2013. | Планирани радови |
| 5 | Барич, ул.Виноградска бр.42, замена водомера | 22.11.2013. | Планирани радови |
| 6 | Барич, ул.Обреновачки друм бр.50, замена водомера | 22.11.2013. | Планирани радови |
| 7 | Обреновац, ул.Кнеза Михајла бр.5, испирање цевовода због песка у мрежи | 22.11.2013. | Планирани радови |
| 8 | Ратари,ул.Ратарска бр.95, цурење у шахти | 22.11.2013. | Планирани радови |
| 9 | Грабовац, Доњи крај бр.665, цурење у шахти | 22.11.2013. | Планирани радови |
| 10 | Грабовац (Тихомир Бранковић), нови прикључак | 22.11.2013. | Планирани радови |
| 11 | Скела, (Коста Петровић), нови прикључак на АЦЦ 200 | 22.11.2013. | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Обреновац, ул.Краља Милутина,бетонирање површине после санације квара на водоводној мрежи | 21.11.2013 | Завршени радови |
| 2 | Мислођин, ул.Мислођинска бр.81, бетонирање површине после санације квара на водоводној мрежи, бетонирана једна половина коловоза због саобраћаја | 21.11.2013 | Радови ће се наставити |
| 3 | Снимање канализационе мреже камером у ул.Краља Милана | 21.11.2013 | Радови у току |
| 4 | Обреновац, ул.Милосава Павловића бр.9, издизање шахт поклопца | 22.11.2013 | Завршени радови |
| 5 | Мала Моштаница, ул.Марка Краљевића бр.25, бетонирање површине у путу | 22.11.2013 | Завршени радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 61 | 53 | 60 |
| ` | 2.6 | 1.5 | 1.5 |
| P | 5.9 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 1100 | 66+4.6 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0400 | 41+1.5 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.24 | 0.23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 251 | 247 | 245 |
| p | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 68 | 70 | 64 |
| Q Ø 250 | 37 | 36 | 36 |
| Q Ø 600 | 146 | 141 | 145 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 11.2 |  | 5.8 |
| Дом | 10.3 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 7.7 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 9.2 |  |  |
| Ушће | 20.7 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.7 |
|  | Забрежје | 3.84 | 3.72 | 3.71 |
|  | Мислођин | 2.57 | 2.58 | 3.37 |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.21 | 0.20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић