Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 22.12.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Обреновачки пут 153 | 21.12.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Буде Давидовића 27 | 21.12.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, 6 те Војвођанске бригаде | 21.12.2011. | Завршени радови |
|  | Пољане, Јаковљевића крај 83 | 21.12.2011. | Завршени радови |
|  | Баљевац, Баљевачки пут 204ц | 21.12.2011. | Завршени радови |
|  | Забрежје, А.А.Симовића 187 | 21.12.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Краља Александра 37 (оштећена плоча бетонске водоводне шахте) | 21.12.2011. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Мислођинска 75 (затворена вода у 22 часа) | 21.12.2011. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Мислођинска 75 и 97 | 22.12.2011. | Радови у току |
|  | Уровци, Б.Урошевића Црног 47/в | 22.12.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Богдана Јаковљевића (испирање и вађење жила), А.А.Симовића 90 | 21.12.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама и фекалне канализације: Обреновац, Шљивице | 21.12.2011. | Завршени радови |
|  | Чишћење гајгер решетки: / | 21.12.2011. | Завршени радови |
|  | Замена поклопца: Обреновац, А.А.Симовића 112 | 21.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе, заварени држачи за спуштање пумпи | 21.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 21.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци, поправка кабла | 21.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 21.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 21.12.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 22.12.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Обреновац, 1. и 2. зона, Барич | 22.12.2011. | Радови у току |
|  | Пописивање водомера: Звечка | 22.12.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Немањина 9, Вука Караџића 81, Краља Милутина 19а, Тамнавска 2. део 31ц, Ивана Штагљара 3, Купиначка 29, Милоша Обреновића 27 | 22.12.2011. | Радови у току |
|  | Звечка, Слободана Манића 8, Солунског фронта 21 | 22.12.2011. | Радови у току |
|  | Уровци, Б.Урошевића Црног 47б | 22.12.2011. | Радови у току |
|  | Испирање водоводних линија: Барич, Виноградска 24 | 22.12.2011. | Радови у току |
|  | Прикључења корисника: Пољане | 22.12.2011. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 22.12.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 22.12.2011. | Радови у току |
| 2. | Повезивање прикључака на канализациону мрежу извођач Пројекто монтажа Београд | 22.12.2011. | Радови у току |
| 3. | Изградња водоводне мреже за објекте од општег јавног интереса по захтевима МЗ АР Градња доо Београд | 22.12.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 67 | 60 | 61 |
| Q (Наменска) | 6.2 | 5.2 | 5.0 |
| P | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 2000 | 68+6.1 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0600 | 60+5.1 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.23 | 0.20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,7 | 0,75 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 328 | 222 | 285 |
| p | 6.9 | 6.0 | 6.5 |
| Q Ø 400 | 153 | 83 | 127 |
| Q Ø 250 | 19 | 29 | 34 |
| Q Ø 600 | 106 | 110 | 124 |
| Q Ø 300 | 50 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 15.2 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 12.9 | 3.5 | 7.2 |
| Павловића крај | 11.3 | 5.2 | 8.5 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.20 | 3.63 | 3.61 |
|  | Мислођин | 3.47 | 2.93 | 3.97 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,35 | 0,35 | 0,30 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. Извршене припреме за ремонт Пројсаг бунара. |

Обрадила: Славица Филић