Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   23.01.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац ,ул Раје Поповића | 23.01.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , Дудови , ул Змај Јовина бр 36 | 23.01.2013. | Планирани радови |
| 3 . | Барич , Прва Искра “Наменска” , ископ рупа и лупање бетона | 23.01.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , намонтирана преса на аутоматској решетки и пуштене у рад | 23.01.2013. | 7666359 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 23.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 23.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 23.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 23.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 23.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 23.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Барич , од Баричке Колоније, пут за Базну хемију Главни колектор страдао поклопац , поставити нови | 22.01.2013. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац , ул Книнска бр 32/а , улично загушење | 22.01.2013. | Завршени радови |
| 10. | Обреновац , ул Никиле Тесле бр 5 , није наше загушење | 22.01.2013. |  |
| 11. | Црпљење септичке јаме у Мислођину , ул Ваган бр 10 1 тура | 22.01.2013. | Завршени радови |
| 12. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 23.01.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул Мује Калајџича бр 30, цури вода на водомеру | 23.01.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац, ул Раје Поповића бр 5, замена водомера , цуре холендери | 23.01.2013. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац, ул Проте Матеје Ненадовића бр 196, цурење воде у шахти | 23.01.2013. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац, ул Светог Саве бр 38, улазни вентил не држи , замена | 23.01.2013. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац, ул Стевана Синђелића бр 22 , улазни вентил не држи , замена | 23.01.2013. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац, ул Милоша Обреновића бр 36 , провера да ли има контролни водомер | 23.01.2013. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац, ул Раје Поповића бр 4 , цурење воде у шахти , поправка | 23.01.2013. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац, ул Раје Поповића бр 14 , пукло стакло | 23.01.2013. | Планирани радови |
| 9. | Обреновац, ул Ђачког Батаљона бр 2 , велико цурење воде , поправка | 23.01.2013. | Планирани радови |
| 10. | Обреновац, ул Ђачког Батаљона бр 6 цурење воде у шахти , поправка | 23.01.2013. | Планирани радови |
| 11. | Обреновац, ул Стара Тамнава бр 10 , не држе улазни вентили, замена | 23.01.2013. | Планирани радови |
| 12. | Обреновац, Краља Александра 1. бр 143 , цурење воде у шахти , поправка | 23.01.2013. | Планирани радови |
| 13. | Мала Моштаница , ул Шарчевића крај бр 1 , замена водомера | 23.01.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера – Обреновац 1. и 2. зона, Мала Моштаница , Грабовац ,Баљевац, Велико Поље, | 23.01.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 88 | 90 | 83 |
| Q (Наменска) | 6.9 | 4.7 | 7.7 |
| P | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Q мах 1500 | 90+6.3 |
| P | 6.1 |
| Q мин 0800 | 82+5.8 |
| P | 6.1 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.27 | 0.30 | 0.26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 166 | 244 | 244 |
| p | 5.6 | 6.0 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 21 | 75 | 79 |
| Q Ø 250 | 26 | 34 | 35 |
| Q Ø 600 | 119 | 135 | 130 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 12.0 |  | 7.6 |
| Дом | 13.2 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 9.6 |  | 8.7 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.8 |  |  |
| Ушће | 19.9 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.8 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.63 | 3.31 | 3.82 |
|  | Мислођин | 3.11 | 2.76 | 3.53 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.23 | 0,23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић