Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 22.01.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Јасенак, Сенића крај 30 | 22.01.2012. | Завршени радови |
|  | Ратари, код водоторња, шахт испред порозан, ударен клин, стала вода | 22.01.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, М.П.Ујке 34/1 | 22.01.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, 31 ве Српске бригаде 15 | 22.01.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Јанка Тешића | 22.01.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, насеље Ројковац, улаз из Цара Душана, ископ, лупање бетона и припрема за израду испуста | 23.01.2012. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Раденка Ранковића 10 (2 пута) | 22.01.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама и фекалне канализације: / | 22.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 22.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 22.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 22.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 22.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 22.01.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 23.01.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Савска 148, 14. октобра 140 | 23.01.2012. | Радови у току |
|  | Звечка, Браће Лазића 195, Солунског фронта 1 | 23.01.2012. | Радови у току |
|  | Мислођин, Бачевачка 12а | 23.01.2012. | Радови у току |
|  | Барич, Аце Спасића 57 | 23.01.2012. | Радови у току |
|  | Испирање водоводних цеви: Обреновац, Краља Милутина 13а, Велико поље, Средњи крај 53/6, Барич, Аце Спасића 57 | 23.01.2012. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац: искључења корисника који нередовно измирују своје обавезе | 23.01.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавање водомера: Мислођин, Обреновац 1 и 2 зона, | 23.01.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 23.01.2012. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 802 | 88 | 71 |
| Q (Наменска) | 5.3 | 5.7 | 5.3 |
| P | 6.1 | 6.3 | 6.0 |
| Q мах 0100 | 90+5.5 |
| P | 6.3 |
| Q мин 0600 | 70+5.4 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.19 | 0.18 | 0.20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,65 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 200 | 198 | 277 |
| p | 5.6 | 5.8 | 6.4 |
| Q Ø 400 | 63 | 70 | 121 |
| Q Ø 250 | 26 | 24 | 33 |
| Q Ø 600 | 111 | 104 | 123 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 16.4 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 14.9 | 3.2 | 7.2 |
| Павловића крај | 16.1 | 4.5 | 8.7 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.61 | 3.43 | 3.09 |
|  | Мислођин | 1.64 | 1.29 | 2.87 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,28 | 0,31 | 0,32 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Извођачи радова монтирају елементе бежичне комуникационе везе изворишта са СКАД-ом. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић