Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 23.02.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Мала Моштаница, Рудничка 6, замена 6м цеви, затрпано, кад се коловоз просуши, одвести ризлу | 22.02.2012. | Завршени радови |
|  | Грабовац, Доњи крај, ош Душан Полексић, приликом отварања воде констатован квар иза водомера, затворена вода | 22.02.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река 225, замена фланш адаптера | 22.02.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река 259, поправка затварача у шахти | 22.02.2012. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, код школе, поправка вентила на хидранту | 22.02.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Ново насеље 56 | 23.02.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Обреновачки пут 194/6 | 23.02.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, 31 ве Српске бригаде - Личка | 23.02.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, зелени пијац | 23.02.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Карађорђева 13 | 22.02.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама и фекалне канализације: / | 22.02.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: / | 22.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци | 22.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 22.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 22.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 22.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 22.02.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 23.02.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Проте Матеје Ненадовића 2, Виноградић 20, Ђачког батаљона 13, Војводе Мишића 51/3, 104 и 154, Краља Александра 30б, Стара Тамнава 28 | 23.02.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Баричка река 100а | 23.02.2012. | Планирани радови |
|  | Скела, Милана Мирчетића 31 | 23.02.2012. | Планирани радови |
|  | Грабовац, Доњи крај, ош Душан Полексић | 23.02.2012. | Планирани радови |
|  | Уровци, Индустријска зона 1 | 23.02.2012. | Планирани радови |
|  | Територија ГО Обреновац: Искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 23.02.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера привреде и кућних савета: Обреновац 1 и 2 зона | 23.02.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 23.02.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне водоводне мреже од регионалног пута Р101 до водоторња у Стублинама (V фаза) - изградња примарне мреже деоница Ц1-Ц9 Извођач "Инграп омни" | 23.02.2012. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 103 | 106 | 98 |
| Q (Наменска) | 6.7 | 5.3 | 5.8 |
| P | 5.4 | 5.4 | 6.4 |
| Q мах 0900 | 107+8.8 |
| P | 5.3 |
| Q мин 2400 | 92+5.3 |
| P | 5.4 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.26 | 0.22 | 0.20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,65 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 225 | 235 | 188 |
| p | 4.6 | 4.5 | 8.5 |
| Q Ø 400 | 78 | 90 | 53 |
| Q Ø 250 | 33 | 33 | 31 |
| Q Ø 600 | 114 | 112 | 104 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 22.8 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 20.3 | 3.4 | 6.4 |
| Павловића крај | 17.1 | 4.4 | 8.1 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.61 | 3.69 | 3.33 |
|  | Мислођин | 0.32 | 0.33 | 1.40 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,27 | 0,26 | 0,30 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић