Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   23.04.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Уградњу хидраната у МЗ Звечка и Кртинска , неће бити воде | 23.04.2013. | Планирани радови |
| 2. | Мала Моштаница , ул Обреновачка бр 9 | 23.04.2013. | Планирани радови |
| 3. | Барич , ул Баричка река бр 9 | 23.04.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 23.04.2013. | 8195349 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 23.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” , вађење и чишћење пумпе П 1 | 23.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 23.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 23.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 23.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 23.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул Карађорђева бр 14 , улично загушење | 21.04.2013. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац , ул Краља Милутина бр 9/б , трећи пут екипа ишла али није урадила јер станари нису склонили ствари из подрума | 22.04.2013. |  |
| 10. | Чишћење и испирање кишне канализације у насељу “Гaj 2” . Укупно испрано 265 м линије и 9 шахти | 22.04.2013. | Завршени радови |
| 11. | Црпљење септичких јама – у Дражевцу за Основну Школу 3 туре и у Великом Пољу бр 52/2 , 1 тура | 22.04.2013. | Завршени радови |
| 12. | Обреновац ,ул Вука Караџића бр 105/1,улично загушење | 22.04.2013. | Завршени радови |
| 13. | Обреновац , ул Доситејева бр 66 , улично загушење | 22.04.2013. | Завршени радови |
| 14. | Обреновац , насеље Сава бр 22 , улично загушење | 22.04.2013. | Завршени радови |
| 15. | Обреновац , ул Војводе Путника бр 20 , улично загушење | 22.04.2013. | Завршени радови |
| 16. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 23.04.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Грабовац , Брдо бр 180 ц , прикључак на водоводну мрежу | 23.04.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , ул Цара Лазара бр 42 , цури улазни вентил ,поправка | 23.04.2013. | Планирани радови |
| 3. | Барич , ул Баричка Река бр 72 , цурење у шахти | 23.04.2013. | Планирани радови |
| 4. | Мала Моштаница , ул Максимовића крај бр 2/б , прикључак на водоводну мрежу | 23.04.2013. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац , ул Раје Поповића бр 5 , цури улазни вентил ,поправка | 23.04.2013. | Планирани радови |
| 6. | Скела , ул Милоја Бељинца бр 116 , цури улазни вентил ,поправка | 23.04.2013. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац , ул Проте Матеје Ненадовића бр 49 , цури улазни вентил ,поправка | 23.04.2013. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац , ул Попа Леонтија Марковића бр 31 , пукло стакло на водомеру , замена | 23.04.2013. | Планирани радови |
| 9. | Барич , ул Гробљанска бр 10 , пукло стакло на водомеру , замена | 23.04.2013. | Планирани радови |
| 10. | Обреновац , Забрежје , ул Ивана Богдановића Вањке бр 48/а , пукао ул | 23.04.2013. | Планирани радови |
| 11. | Барич , ул Јанка Тешића бр 18 , испирање водоводне мреже | 23.04.2013. | Планирани радови |
| 12. | Мала Моштаница , ул Дубоко бр 30 , цури улазни вентил ,поправка | 23.04.2013. | Планирани радови |  |
| 13. | Скела , ул 56 . Родољуба бр 167 , цури улазни вентил ,поправка | 23.04.2013. | Планирани радови |
| 14. | Барич , Омладински Бригада бр 39 , стао водомер , замена | 23.04.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I зона , М.Моштаница , Кртинска , Велико Поље , Дражевац , Јасенак . Пољане , Ушће | 23.04.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 57 | 40 | 30 |
| Q (Наменска) | 5.7 | 4.4 | 4.4 |
| P | 5.7 | 5.5 | 5.7 |
| Q мах 1300 | 62+6.0 |
| P | 5.7 |
| Q мин 0600 | 24+4.4 |
| P | 5.7 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.38 | 0.38 | 0.36 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 250 | 267 | 242 |
| p | 5.8 | 6.1 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 74 | 99 | 70 |
| Q Ø 250 | 36 | 20 | 36 |
| Q Ø 600 | 140 | 119 | 136 |
| Q Ø 300 | 0 | 29 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 10.8 |  | 7.6 |
| Дом | 17.5 |  | 4.6 |
| Павловића крај | 7.7 |  | 8.5 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 12.0 |  |  |
| Ушће | 22.3 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.51 | 3.65 | 3.65 |
|  | Мислођин | 1.68 | 1.58 | 3.16 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.18 | 0.20 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић