Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 23.05.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Мислођин, Бачевачка 18, замена 10 м окитен цеви | 22.05.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, др. Арчибалда Рајса, поправка вентила пре водомера | 22.05.2012. | Завршени радови |
|  | Ратари, Савска 60, замена 12м цеви испод коловоза | 22.05.2012. | Завршени радови |
|  | Велико поље, 53/3, Средњи крај 53/3 | 22.05.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, М.П.Ујке | 23.05.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Аце Спасића 87 | 23.05.2012. | Планирани радови |
|  | Грабовац, ОШ, одвоз вишка земље и затрпавање ризлом | 23.05.2012. | Планирани радови |
|  | Конатице, одвоз питке воде | 23.05.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Ђачког батаљона 18/2 | 22.05.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: Мислођин, осовље 9, Звечка, Браће Лазића 168/а | 22.05.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: | 22.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, извађена пумпа | 22.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 22.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 22.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, ручно чишћење решетке 2 пута | 22.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 22.05.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 23.05.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Николе Тесле 15, Рваћанска 21, Виногради 24, 32 и 159, Вука Караџића 7 и 61а, Колубарска 44 | 23.05.2012. | Планирани радови |
|  | Мала Моштаница, Слободана Пенезића 65 | 23.05.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Београдска 28ц/31, Омладинских бригада 1, Јанка Тешића 17а, 50, 50а и 77, Милисава Чамџије 9 | 23.05.2012. | Планирани радови |
|  | Кртинска, Трњаци 43 | 23.05.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавање водомера: Обреновац 1 и 2 зона, Дражевац, Барич | 23,.05.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Јасенак | 23.05.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 23.05.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза II Извођач ГТП ”Imes Coop” д.о.о. Обреновац | 23.05.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 71 | 62 | 65 |
| Q (Наменска) | 4.6 | 4.7 | 4.5 |
| P | 5.1 | 5.6 | 5.8 |
| Q мах 1500 | 79+5.9 |
| P | 5.8 |
| Q мин 0300 | 53+4.7 |
| P | 5.7 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.25 | 0.22 | 0.28 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.6 | 0.7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. Постројење ради са 50% капацитета. У току је формирање муљног облака у таложници 1. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 197 | 184 | 185 |
| p | 5.0 | 5.6 | 5.7 |
| Q Ø 400 | 67 | 62 | 58 |
| Q Ø 250 | 23 | 22 | 23 |
| Q Ø 600 | 107 | 100 | 104 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки |  |  |  |
| Дом |  |  |  |
| Павловића крај |  |  |  |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.68 | 3.47 | 3.62 |
|  | Мислођин | 0.35 | 0.96 | 2.65 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.30 | 0,30 | 0,30 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. Наставак регенерације цевастих бунара ЦБ15 и ЦБ30. |

Обрадила: Славица Филић