Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   23.07.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац - ул.Немањина бр.6 | 23.07.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац - ул.Доситејева бр.17 | 23.07.2013. | Планирани радови |
| 3. | Пело Поље бр.61 | 23.07.2013. | Планирани радови |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац - Гај I ,ул.Авалска бр.33 враћање растер плоча на паркингу | 23.07.2013. | Радови у току |
| 2. | Обреновац - Ројковац -Постављање бетонских поклопаца на шахте у зеленој површини између насеља Ројковац и насеља Сава | 23.07.2013. | Радови у току |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС "Колубара" | 23.07.2013. | 8868032 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС "Купинац" | 23.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС "II месна заједница | 23.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС "Војска" | 23.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС "Забрежје" | 23.07.2013.. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС "Купиначка улица" | 23.07.2013.. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС "С5" | 23.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Кошење траве тримером на ФЦС "Колубара" 08:00h - 11:30h | 22.07.2013. | Завршени радови |
| 9. | Црпљење септичке јаме у Мислођину , Мислођинска 71 ЕМС - 2 туре од 08:00h - 10:00h | 22.07.2013. | Завршени радови |
| 10. | Очишћена аутоматска решетка на ФЦС „Колубара“.(2 пута). | 22.07.2013. | Завршени радови |
| 11. | Чишћење и испирање фек.канализације у ул.Рваћанска (излаз у Немањину улицу)12 шахти и 266 м' линије и насеље "Ројковац" Краља Милутина од бр.17-19. Урађено 3 шахте и 70м' линије од 08:00h - 14:00h | 22.07.2013. | Завршени радови |
| 12. | Војводе Мишића бр.90 - испирање 4 вертикале у подруму зграде од 13:30h - 18:00h | 22.07.2013. | Завршени радови |
| 13. | Љубе Ненадовића бр.12 - улично загушење урађено од 19:00h - 20:00h | 22.07.2013. | Завршени радови |
| 14. |  |  |  |
| 15. |  |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 23.07.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Дражевац 58 | 23.07.2013. | Планирани радови |
| 2. | Брђанска | 23.07.2013. | Планирани радови |
| 3. | Грабовац - Доњи крај 572 | 23.07.2013. | Планирани радови |
| 4. | Грабовац - Шевар | 23.07.2013. | Планирани радови |
| 5. | Браће Лазић 26 | 23.07.2013. | Планирани радови |
| 6. | Раваничка 7 | 23.07.2013. | Планирани радови |
| 7. | Војводе Мишића 100 | 23.07.2013. | Планирани радови |
| 8. | Звечка - ул.28 бр.5 | 23.07.2013. | Планирани радови |
| 9. | КС Љубе Ненадовића 19 | 23.07.2013. | Планирани радови |
| 10. | Вука Караџића 68 | 23.07.2013. | Планирани радови |
| 11. | 14. Октобар 88 | 23.07.2013. | Планирани радови |
| 12. | А.Аце Симовић 220 | 23.07.2013. | Планирани радови |
| 13. | Барич - Гробљанска 30/б | 23.07.2013. | Планирани радови |
| 14. | Барич - Војислава Илић 10 | 23.07.2013. | Планирани радови |
| 15 |  |  |  |

| Сектор за инвестиције ,развој и тех.припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Реконструкција водоводне мреже у ул.Војводе Мишића у Обреновцу Извођач радова IMES-COOP D.O.O. | 23.07.2013. | У току |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Прва и друга зона,Барич , Мала Моштаница ,Грабовац | 23.07.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |  |
| --- | --- |
| h | 14h | 22h | 7h |  |
| Q (Барич) | 105 | 115 | 102 |  |
| Q (Наменска) | 6.1 | 4.3 | 4.3 |  |
| P | 6.4 | 6.4 | 6.4 |  |
| Q мах 1100 | 118+4.3 |  |
| P | 6.4 |  |
| Q мин 0500 | 92+4.4 |  |
| P | 6.4 |  |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.38 | 0.37 | 0.40 |  |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |  |

| Фабрика воде Забрежје |  |
| --- | --- |
| h | 14h | 22h | 7h |  |
| Q (дистрибуирано) | 176 | 266 | 247 |  |
| p | 5.4 | 5.5 | 5.8 |  |
| Q Ø 400 | 9 | 63 | 57 |  |
| Q Ø 250 | 32 | 41 | 38 |  |
| Q Ø 600 | 135 | 162 | 152 |  |
| Q Ø 300 | 0 |  | 0 |  |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |  |
| Френки | 25.4 |  | 7.5 |  |
| Дом | 23.5 |  | 5.0 |  |
| Павловића крај | 20.1 |  | 8.4 |  |
| Брђански крај |  |  |  |  |
| ТЕНТ | 17.2 |  |  |  |
| Ушће | 36.2 |  |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.54 | 3.66 | 3.20 |  |
|  | Мислођин | 2.22 | 0.75 | 2.99 |  |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.18 | 0.21 |  |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0.5 | 0.5 |  |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Регенерацијa цевастих бунара ЦБ 15 и CB 11. Бушење цевастог бунара ЦБ 13. Припремни радови за израду шахте на цевастом бунару ЦБ 24. |

Обрадила  -  Ивана Катaнић