Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 23.08.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич , ул Баричка река бр 171 у дворишту, А.Ц.Ц. Фи 150 | 22.08.2012. | Завршени радови |
|  | Мислођин , ул Кованчина бр 27/Б , зидање новог зида за водомерни шахт , зид је пао кад је процурила вода | 22.08.2012. | Завршени радови |
|  | Барич , ул Далматинска бр 20 | 22.08.2012. | Завршени радови |
|  | Мислођин , ул Кованчина бр 27/Б , замена лукова ПВЦ Фи 110 ливено гвозденим фазонским комадима, завршено, није затрпано због провере | 22.08.2012. | Завршени радови |
|  | Одвоз питке воде на ТНТ-Б | 22.08.2012. | Завршени радови |
|  | Мала .Моштаница, ул Слободана Пенезића бр 58 | 23.08.2012. | Радови у току |
|  | Обреновац , ул 4 . Априла бр 5 | 23.08.2012. | Радови у току |
|  | Барич , ул 6.Војвођанске бригаде бр. 32 | 23.08.2012. | Радови у току |
|  | Звечка , ул Солунског фронта бр 23 | 23.08.2012. | Радови у току |
| 10 | Уровци , код бензинске пумпе | 23.08.2012. | Радови у току |
| 11 | Одвоз питке воде на ТНТ-Б | 23.08.2012. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | ФЦС „Купинац“ , вађење и чишћење пумпе П 2 | 22.08.2012. | Завршени радови |
| 2 | Обреновац , ул Ђачког батаљона, испирање 140 м линије фекалне канализације и 4 шахте | 22.08.2012. | Завршени радови |
| 3 | Звечка , ул Браће Лазића бр 29 | 22.08.2012. | Завршени радови |
| 4 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 23.08.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р.б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Обреновац , Вашариште бр 10 | 23.08.2012. | Радови у току |
| 2 | Обреновац , Вашариште бр 9 | 23.08.2012. | Радови у току |
| 3 | Обреновац , Вашариште бр 8 | 23.08.2012. | Радови у току |
| 4 | Скела , ул Мила Манића бр 36 | 23.08.2012. | Радови у току |
| 5 | Обреновац , ул Стара Тамнава бр 6/ а | 23.08.2012. | Радови у току |
| 6 | Обреновац , ул Стара Тамнава бр 28 | 23.08.2012. | Радови у току |
| 7 | Мислођин , ул Мислођинска бр 26 | 23.08.2012. | Радови у току |
| 8 | Обреновац , ул Ранковићева бр 19 | 23.08.2012. | Радови у току |
| 9 | Обреновац , ул А.А.Симовића бр 86 | 23.08.22012. | Радови у току |
| 10 | Звечка , ул Радована Стублинчевића бр 24 | 23.08.22012. | Радови у току |
| 11 | Барич , ул Буде Давидовића бр 10 | 23.08.22012. | Радови у току |
| 12 | Обреновац , зелена пијаца , локал бр 79/ђ Ул Вука Карађића | 23.08.2012. | Радови у току |
| 13 | Барич , ул Омладинских бригада бр 1 | 23.08.2012. | Радови у току |
| 14 | Обреновац , Забран бр 13 | 23.08.2012. | Радови у току |
| 15 | Обреновац , ул Б.Урошевића Црног бр 49 | 23.08.2012. | Радови у току |
| 16 | Мислођин , ул Бачевачка бр 70 | 23.08.2012. | Радови у току |
| 17 | Мислођин , ул Бачевачка бр 92 | 23.08.2012. | Радови у току |
| 18 | Мислођин , ул Бачевачка бр 24/б | 23.08.2012. | Радови у току |
| 19 | Мислођин , ул Бачевачка бр 3/ф | 23.08.2012. | Радови у току |
| 20 | Мислођин , ул Бачевачка бр 28 | 23.08.2012. | Радови у току |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Очитавање водомера : Ратари , Звечка , Мислођин 1 . и 2 . зона , Барич | 23.08.2012. | Радови у току |
| 2 | Попис водомера : Барич | 23.08.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати Извођач радова „Фербилд“ д.о.о. Обреновац | 23.08.2012. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 115 | 125 | 120 |
| Q (Наменска) | 6.5 | 4.6 | 4.0 |
| P | 6.4 | 6.3 | 6.5 |
| Q мах 2000 | 151+4.6 |
| P | 5.7 |
| Q мин 0400 | 107+4.4 |
| P | 6.5 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.23 | 0.19 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 204 | 304 | 292 |
| p | 5.4 | 5.7 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 53 | 104 | 95 |
| Q Ø 250 | 32 | 42 | 42 |
| Q Ø 600 | 119 | 158 | 155 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 35.4 |  | 7.4 |
| Дом | 33.4 |  | 6.6 |
| Павловића крај | 25.0 |  | 8.5 |
| Брђански крај | 5.3 |  | 6.3 |
| ТЕНТ | 18.5 |  |  |
| Ушће | 35.6 |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.52 | 3.11 | 3.03 |
|  | Мислођин | 1.42 | 0.36 | 2.43 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.17 | 0,18 | 0,20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила :  Весна Ђотуновић