Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   23.10.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Мислођин, ул.Бачевачка бр.20-22, квар на цевоводу ПЕ 2“ | 22.10.2013 | Завршени радови |
| 2. | Јасенак, ливаде, квар на цевоводу ПЕ Φ110 | 22.10.2013 | Завршени радови |
| 3 | Обреновац, Ново Гробље,чеповање цеви 1“ | 22.10.2013 | Завршени радови |
| 4 | Мислођин, ул.Бачевачка бр.19 | 23.10.2013 | Планирани радови |
| 5 | Младост, ул.Повртарска бр.25 | 23.10.2013 | Планирани радови |
| 6 | Барич, ул.6.Војвођанске бригаде бр.20 | 23.10.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“, кошење траве у кругу црпне станице | 23.10.2013 | 9448548 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, кошење траве у кругу црпне станице | 23.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, вађење и чишћење обе пумпе (3 пута),кошење траве у кругу црпне станице | 23.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ кошење траве у кругу црпне станице | 23.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје, | 23.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 23.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 23.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Звечка, ул.Браће Лазић бр.31, црпљење септичке јаме (1 тура) | 22.10.2013 |  | Завршени радови |
| 9 | Велико Поље, Стаменића крај бр.125, црпљење септичке јаме (1 тура) | 22.10.2013 |  | Завршени радови |
| 10 | Обреновац, ул.Карађорђева бр.7, одгушење судоперске вертикале | 22.10.2013 |  | Завршени радови |
| 11 | Чишћење и испирање гајгер сливника по улицама у Обреновцу (испрано 82 ком) | 22.10.2013 |  | Завршени радови |
| 12 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 23.10.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Јасенак, Сенића крај бр.22в, испирање водоводне мреже | 23.10.2013 | Планирани радови |
| 2 | Дражевац, Тодоровића крај бр.83, цурење у шахти | 23.10.2013 | Планирани радови |
| 3 | Мала Моштаница, Шарчевића крај бр.37, цурење у шахти | 23.10.2013 | Планирани радови |
| 4 | Мала Моштаница, Шарчевића крај бр.25, контрола водомера | 23.10.2013 | Планирани радови |
| 5 | Мислођин, Осовље бр.6, замена водомера | 23.10.2013 | Планирани радови |
| 6 | Мислођин, Павловића крај бр.3, замена водомера | 23.10.2013 | Планирани радови |
| 7 | Мислођин, Гвозденовића крај бр.9, замена водомера | 23.10.2013 | Планирани радови |
| 8 | Рвати, ул.Рваћанска бр.106, цурење у шахти | 23.10.2013 | Планирани радови |
| 9 | Уровци, ул.Уровачка бр.36, цурење у шахти | 23.10.2013 | Планирани радови |
| 10 | Обреновац, ул.Змај Јовина бр.14, цурење у шахти | 23.10.2013 | Планирани радови |
| 11 | Грабовац, Брдо бр.247, провера водомера | 23.10.2013 | Планирани радови |
| 12 | Обреновац, ул.Вашариште бр.26, цурење у шахти | 23.10.2013 | Планирани радови |
| 13 | Барич, ул.Колубарска бр.4/6, цурење у шахти | 23.10.2013 | Планирани радови |
| 14 | Обреновац, ул.Шљивице бр.32, замена водомера | 23.10.2013 | Планирани радови |
| 15 | Обреновац, ул.Војводе Мишић бр.158 (Јелена Чолић), замена водомера | 23.10.2013 | Планирани радови |
| 16 | Обреновац, ул.Војводе Мишић бр.158,( Смиљана Велимировић) замена водомера | 23.10.2013 | Планирани радови |
| 17 | Обреновац, ул.Војводе Мишић бр.158 (Стака Тркуља), замена водомера | 23.10.2013 | Планирани радови |
| 18 | Звечка, ул.Браће Лазић бр.204, замена водомера | 23.10.2013 | Планирани радови |
| 19 | Звечка ул.34. бр.11, замена водомера | 23.10.2013 | Планирани радови |
| 20 | Забрежје ул.Аце Симовића бр.57, замена водомера | 23.10.2013 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Обреновац ул.Немањина бр.41, бетонирање површине после санације квара | 22.10.2013 | Завршени радови |
| 2 | Барич, ул.Колубарска бр.36а, бетонирање површине после санације квара | 22.10.2013 | Завршени радови |
| 3 | Барич, ул.Београдска бр.58, бетонирење површине после санације квара | 22.10.2013 | Завршени радови |
| 4 | Дражевац, Тодоровића крај бр.83, бетонирање површине после санације квара на водоводној мрежи | 23.10.2013. | Планирани радови |
| 5 | Барич, ул.Буде Давидовић бр.41, бетонирање површине после санације квара на водоводној мрежи | 23.10.2013. | Планирани радови |
| 6 | Рвати, ул.Краља Милана (преко пута продавнице „Фаворит“), насипање, бетонирање као припрема за асфалтирање површине у коловозу | 23.10.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 78 | 62 | 68 |
| ` | 3.3 | 0.0 | 0.0 |
| P | 5.9 | 5.7 | 6.0 |
| Q мах 1600 | 83+2.9 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0300 | 55+0.0 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.32 | 0.30 | 0.31 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. Опрана таложница Т2. Постројење ради са 50% капацитета. У току је формирање муљног облака у таложници Т2. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 174 | 254 | 250 |
| p | 5.2 | 5.8 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 26 | 76 | 70 |
| Q Ø 250 | 24 | 37 | 36 |
| Q | 124 | 141 | 144 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 9.0 |  | 7.6 |
| Дом | 10.3 |  | 7.3 |
| Павловића крај |  |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
|  | Забрежје | 3.69 | 3.75 | 3.86 |
|  | Мислођин | 2.44 | 2.35 | 3.68 |
| мутноћа (NTU) | 0.24 | 0.20 | 0.22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Oд 12.45h до 14.00 h није било струје на изворишту Вић баре, због радова на трафо станици, када ППВ Забрежје није радило. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић