Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   23.11.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич, ул Баричка Река , припрема за прелаз, Барич, Баричка река – затварање воде од 9-17 ч . Умањен притисак воде биче и у М.Моштаници | 23.112012. | Наставак радова |
| 2. | Мала Моштаница, ул Палих бораца бр 72 | 23.11.2012. | Планирани радови |  |
| 3. | Обреновац, Тржни центар, локали бр 17,18 и 19 | 23.11.2012. | Планирани радови |  |
| 4. | Бело поље , ул Доцића крај бр 66 | 23.11.2012. | Планирани радови | анирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 22.11.2012. | 7283588 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 22.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 22.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 22.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 22.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 22.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 22.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац, насеље “Дудови” , испирање кишне канализације.Укупно испрано 599 м линије и 3 шахте | 22.11.2012. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац, “Прва Основна Обреновачка Школа”, рад на вађењу малог црева,није могло да се извади | 22.11.2012. | Завршени радови |
| 10. | Водовод Забрежје , одгушење одвода од лабораторије | 22.11.2012. | Завршени радови |
| 11. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 23.11.2012. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Грабовац, повез линије у Синђелића сокаче Фи 280 на Фи 200 | 23.11.2012. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац, Колонија, ул 14.Октобра бр 2 | 23.11.2012. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац, Гај,ул Шумарице бр 3 | 23.11.2012. | Планирани радови |
| 4. | Ратари, ул Савска бр 100 | 23.11.2012. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац- Рвати, ул Грачаничка бр 6 | 23.11.2012. | Планирани радови |
| 6. | Скела, ул Славка Бркића б.б. | 23.11.2012. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац, ул Краља Милутина бр 13 | 23.11.2012. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац, ул Милорада Радовановића бр 1 | 23.11.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера 1.и 2. Зона, Ушће,Барич, М.Моштаница, Јасенак и Дражевац | 23.11.2012. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 82 | 82 | 73 |
| Q (Наменска) | 7.0 | 6.2 | 6.8 |
| P | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 1900 | 92+7.6 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0400 | 69+6.0 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.25 | 0.26 | 0.23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 252 | 247 | 244 |
| p | 5.8 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 77 | 80 | 73 |
| Q Ø 250 | 35 | 34 | 35 |
| Q Ø 600 | 140 | 133 | 136 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 15.9 |  | 7.3 |
| Дом | 13.7 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 10.7 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 14.5 |  |  |
| Ушће | 19.9 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.8 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.71 | 3.52 | 3.49 |
|  | Мислођин | 3.47 | 2.44 | 3.66 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.20 | 0.19 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић