Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 23.11.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Мала Моштаница, Палих бораца 79 (бетонирање коловоза) | 22.11.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Далматинска 20 (бетонирање коловоза) | 22.11.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Босанска 80 (копано на више места у дворишту, није нађен лом) | 22.11.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река, код трафоа (извођачи радова покидали цев, прелаз преко канала, поправка после израде ископа) | 22.11.2011. | Завршени радови |
|  | Ушће, Лелића крај 26 | 22.11.2011. | Завршени радови |
|  | Дрен, Илића крај 7 | 22.11.2011. | Завршени радови |
|  | Баљевац, код резервоара (пребачен прикључак са усисне на потисну цев) | 22.11.2011. | Завршени радови |
|  | Конатице, одвоз питке воде | 22.11.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река код трафоа | 23.11.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Баричка река 28, 32 и 75 | 23.11.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Царице Милице, Ивана Штагљара, Милоша Обреновића, Бранислава Нушића | 22.11.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: Обреновац, Купиначка, Љубинић ОШ | 22.11.2011. | Завршени радови |
|  | Чишћење гајгер решетки: / | 22.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 22.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 22.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци, чишћење крушке | 22.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, чишћење крушке | 22.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 22.11.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 23.11.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Колубарска 4/2, Богољуба Урошевића Црног 4, Цара Лазара 80, Краља Милутина 7, Зидарска 9-1, Мајданска 19, Саве Ковачевића 35, Стара Тамнава 30 | 23.11.2011. | Радови у току |
|  | Дражевац, Ливаде 65 | 23.11.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Аце Спасића 4, Железничка 3/5, Богољуба Васиљевића 2/а, Обреновачки друм 214-4 | 23.11.2011. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 23.11.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера: Велико поље, Мислођин | 23.11.2011. | Радови у току |
| 2. | Пописивање водомера: Обреновац, 1 и 2 зона | 23.11.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне водоводне мреже у Баљевцу извођач АР Градња доо Београд | 23.11.2011. | Радови у току |
| 2. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 23.11.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 60 | 47 | 49 |
| Q (Наменска) | 8.3 | 7.0 | 5.8 |
| P | 6.0 | 5.8 | 5.9 |
| Q мах 1100 | 63+8.8 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0100 | 45+5.9 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.26 | 0.27 | 0.22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 241 | 275 | 236 |
| p | 6.0 | 6.5 | 6.2 |
| Q Ø 400 | 97 | 128 | 98 |
| Q Ø 250 | 30 | 4 | 29 |
| Q Ø 600 | 114 | 87 | 109 |
| Q Ø 300 | 0 | 56 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 15.4 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 13.4 | 3.4 | 7.2 |
| Павловића крај | 10.7 | 5.2 | 8.7 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.64 | 3.41 | 3.72 |
|  | Мислођин | 3.07 | 3.11 | 4.04 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,24 | 0,26 | 0,24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић