Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   23.12.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич, ул.Баричких бораца бр.19, квар на цевоводу Φ125 | 22.12.2013 | Завршени радови |
| 2. | Обреновац, на паркингу иза пекаре “Тренд“, квар на цевоводу ПОЦ 2“ у коловозу | 22.12.2013 | Завршени радови |
| 3 | Барич, ул.Милорада Павловића Ујке | 23.12.2013 | Планирани радови |
| 4 | Скела, воћњак „Ворбис“ | 23.12.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“, | 23.12.2013 | 9900002 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, квар на решетки (спадање оба ланца са погонског ланчаника) | 23.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, вађење и чишћење пупи више пута | 23.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“, | 23.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје, | 23.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 23.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“, | 23.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Обреновац, ул.Милоша Обилића бр.25, улично загушење | 22.12.2013. |  | Завршени радови |
| 9 | Обреновац, ул.Цара Душана бр.30, улично загушење | 22.12.2013. |  | Завршени радови |
| 10 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (у 800, 1300,1700 и 2100) | 23.12.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Ушће, Пут за Прово бр.6, цурење у шахти | 23.12.2013. | Планирани радови |
| 2 | Мислођин, ул.Обреновачки пут бр.15,замена водомера | 23.12.2013. | Планирани радови |
| 3 | Мислођин, ул.Обреновачки пут бр.42а,замена водомера | 23.12.2013. | Планирани радови |
| 4 | Мислођин, ул.Мислођинска бр.50, пукло стакло водомера | 23.12.2013. | Планирани радови |
| 5 | Обреновац, ул.Попа Лонтија Марковића бр.20, замена водомера | 23.12.2013. | Планирани радови |
| 6 | Обреновац, ул.Војводе Бојовића бр.45, замена водомера | 23.12.2013. | Планирани радови |
| 7 | Мислођин, Брђански крај бр.39, пукло стакло водомера | 23.12.2013. | Планирани радови |
| 8 | Грабовац, Шаиновића крај бр.473, цурење у шахти | 23.12.2013. | Планирани радови |
| 9 | Звечка, ул.23. бр.1, цурење у шахти | 23.12.2013. | Планирани радови |
| 10 | Звечка, ул.30. бр.17, замена водомера | 23.12.2013. | Планирани радови |
| 11 | Звечка, ул.Драге Вуковића Корчагина бр.91, замена водомера | 23.12.2013. | Планирани радови |
| 12 | Звечка, ул.Драге Вуковића Корчагина бр.112, замена водомера | 23.12.2013. | Планирани радови |
| 13 | Обреновац, ул.Солунског фронта бр.36, цурење у шахти и замена водомера | 23.12.2013. | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Звечка, ул.Слободана Танкосића бр.16, бетонирање површине после санације квара | 23.12.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 97 | 98 | 85 |
| ` | 2.6 | 1.3 | 1.2 |
| P | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Q мах 1800 | 100+2.7 |
| P | 6.4 |
| Q мин 0700 | 85+1.2 |
| P | 6.4 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.32 | 0.34 | 0.32 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 162.5 | 250 | 241 |
| p | 5.5 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 0.5 | 68 | 63 |
| Q Ø 250 | 32 | 37 | 36 |
| Q Ø 600 | 130 | 145 | 142 |
| Q Ø 300 | 0 | Q | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 6.8 |  | 7.6 |
| Дом | 7.0 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 6.9 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 6.2 |  |  |
| Ушће | 22.9 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.8 |
|  | Забрежје | 3.42 | 3.35 | 3.49 |
|  | Мислођин | 2.44 | 2.37 | 3.56 |
| мутноћа (NTU) | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић