Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   24.01.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , Гај 1 , ул Авалска бр 31 | 24.01.2013. | Планирани радови |
| 2. | Одвоз вишка земље из круга фирме на депонију | 24.01.2013. | Планирани радови |
| 3 . | Барич , Прва Искра “Наменска” | 24.01.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 24.01.2013. | 7673201 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 24.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 24.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 24.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 24.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 24.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 24.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Намонтирано ватрогасно црево за пуњење цистерни и стављено у возило” Woma Fap” | 23.01.2013. | Завршени радови |
| 9. | Замењене сијалице на возилу “Мерцедес – Спринтер” | 23.01.2013. | Завршени радови |
| 10. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 24.01.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул Здравковићева, преко пута Симба пукло стакло на водомеру , замена | 24.01.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац, ул Мује Калајџића бр 58, цуре холендери на водомеру , замена | 24.01.2013 | Планирани радови |
| 3. | Звечка , ул Браће Јоксића бр 139, цурење воде у шахти , поправка | 24.01.2013. | Планирани радови |
| 4. | Велико Поље, ул Ваљевски пут бр 41, стао водомер, замена | 24.01.2013 | Планирани радови |
| 5. | Јасенак , ул Ливаде бр 64, цурење воде у шахти , поправка | 24.01.2013 | Планирани радови |
| 6. | Јасенак , Центар бр 122 , пукло стакло на водомеру | 24.01.2013 | Планирани радови |
| 7. | Јасенак , Чубура бр 26 , црно стакло на водомеру, замена | 24.01.2013. | Планирани радови |
| 8. | Дражевац , О.Ш.Дражевац , контрола водомера | 24.01.2013 | Планирани радови |
| 9. | Барич , Ново Насеље бр 7/ц , цурење воде у шахти , поправка | 24.01.2013 | Планирани радови |
| 10. | Рвати , М.З. заменити улазни вентил, уградити Секуо | 24.01.2013 | Планирани радови |
| 11. | Мала Моштаница , ул Шарчевића крај бр 50 , стари тип водомера , замена | 24.01.2013 | Планирани радови |
| 12. | Мала Моштаница , ул Шарчевића крај бр 54, стари тип водомера , замена | 24.01.2013. | Планирани радови |
| 13. | Мала Моштаница , ул Шарчевића крај бр 1 , замена водомера | 24.01.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера – Обреновац 1. и 2. зона, Мала Моштаница ,Пољане, Велико Поље, | 24.01.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 95 | 92 | 85 |
| Q (Наменска) | 5.5 | 5.1 | 5.3 |
| P | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Q мах 1200 | 95+5.8 |
| P | 6.1 |
| Q мин 0200 | 79+5.9 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.25 | 0.28 | 0.26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 252 | 247 | 243 |
| p | 5.8 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 78 | 77 | 78 |
| Q Ø 250 | 35 | 35 | 35 |
| Q Ø 600 | 139 | 135 | 130 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 12.1 |  | 7.6 |
| Дом | 10.6 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 9.1 |  | 8.7 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.8 |  |  |
| Ушће | 20.7 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.8 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.72 | 3.68 | 3.64 |
|  | Мислођин | 2.38 | 2.38 | 3.32 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.24 | 0,23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић