Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 24.02.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Обреновачки пут 194/6, замена 6м цеви, добили воду, било је залеђено јер је водоводна линија плитка. | 23.02.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река 56, замена 36м цевовода, одвести земљу и ризлу | 23.02.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, 31 ве Српске бригаде, цевовод за Личку улицу, нема квара на водоводној мрежи | 23.02.2012. | Завршени радови |
|  | Кртинска, Дорћолска, препакован затварач, поклопац украден | 23.02.2012. | Завршени радови |
|  | Забрежје, Ивана Богдановића Вањке 45ц, замена водомера | 23.02.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, зелени пијац, не види се изливање воде, кад се стекну услови екипа ће изаћи поново да се види право место лома | 23.02.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Јанка Тешића 17а | 24.02.2012. | Планирани радови |
|  | Уровци, Уровачка 86 | 24.02.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Ново насеље 56, уређење улице | 24.02.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Индустријска зона 15, Војводе Мишића 92б, Попа Леонтија Марковића 10 | 23.02.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама и фекалне канализације: Грабовац, Нешића крај 72 | 23.02.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: / | 23.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци | 23.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци, сечење поклопца | 23.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 23.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, замењен растављач од стране извођача, варење капије око ограде агрегата | 23.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 23.02.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 24.02.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Војводе Мишића 154, Стара Тамнава 28, Милоша Обреновића 106, Фрушкогорска, Краља Милутина 9а, Ђачког батаљона 38 | 24.02.2012. | Планирани радови |
|  | Мислођин, Бачевачка 2.део 35а, 111а | 24.02.2012. | Планирани радови |
|  | Јасенак, Шумадија 97, Центар | 24.02.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, Браће Лазића 25 и 198 | 24.02.2012. | Планирани радови |
|  | Велико поље, Средњи крај 52 | 24.02.2012. | Планирани радови |
|  | Ратари, матића крај 27 | 24.02.2012. | Планирани радови |
|  | Кртинска, Вишњица 1а | 24.02.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Аце Спасића 40, Буде давидовића 59, Драгорада Драгојевића 22 | 24.02.2012. | Планирани радови |
|  | Мала Моштаница, Марка Краљевића 22 | 24.02.2012. | Планирани радови |
|  | Територија ГО Обреновац: Искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 24.02.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера привреде и кућних савета: Обреновац 1 и 2 зона | 24.02.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 24.02.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне водоводне мреже од регионалног пута Р101 до водоторња у Стублинама (V фаза) - изградња примарне мреже деоница Ц1-Ц9 Извођач "Инграп омни" | 24.02.2012. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 102 | 103 | 95 |
| Q (Наменска) | 6.4 | 5.9 | 5.7 |
| P | 5.4 | 5.4 | 6.4 |
| Q мах 1900 | 121+6.7 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0400 | 89+5.7 |
| P | 6.2 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.18 | 0.18 | 0.22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,65 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 198 | 216 | 250 |
| p | 5.3 | 4.4 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 59 | 82 | 94 |
| Q Ø 250 | 26 | 25 | 1 |
| Q Ø 600 | 113 | 109 | 97 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 58 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 21.9 | 5.5 | 7.2 |
| Дом | 19.9 | 3.2 | 6.4 |
| Павловића крај | 17.1 | 4.2 | 8.1 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.11 | 3.50 | 3.67 |
|  | Мислођин | 0.50 | 0.35 | 0.50 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,27 | 0,26 | 0,27 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић