Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   24.04.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Уградњу хидраната у МЗ Кртинска | 24.04.2013. | Планирани радови |
| 2. | Грабовац , код Дома и Основне Школе у Доњем крају , ископ за хидранте | 24.04.2013. | Планирани радови |
| 3. | Барич , ул Баричка река бр 9 | 24.04.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , очишћена аутоматска решетка , Замењена крушка хаварног нивоа | 24.04.2013. | 8203783 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 24.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 24.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 24.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 24.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 24.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 24.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | ЈКП Обреновац , Зелена пијаца , одгушење 2 гајгера | 24.04.2013. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац , ул Равногорска бр 22 , црпљење воде из подрума тј., заједничке просторије | 23.04.2013. | Завршени радови |
| 10. | Чишћење и испирање кишне канализације у улицама по Обрановцу .Укупно испрано 305 м линије и 11 шахти | 23.04.2013. | Завршени радови |
| 11. | Црпљење септичких јама – у Дражевцу за Основну Школу 3 туре , у Баричу у ул Јанка Теђића бр 43 – 1 тура и за ЈП за Изградњу , црпљење у Првој Обреновачкој школи 2 туре | 23.04.2013. | Завршени радови |
| 12. | Обреновац ,ул Краља Александра Првог бр 57, улично загушење | 23.04.2013. | Завршени радови |
| 13. | Мислођин , Кованчина бр 12/ц , одгушење фекалне канализације | 23.04.2013. | Завршени радови |
| 14. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 24.04.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Дражевац , ул Јовановац 2. Део , пукао водомер , замена | 24.04.2013. | Планирани радови |
| 2. | Скела , ул 10. Октобра бр 6 , цури улазни вентил поправка | 24.04.2013. | Планирани радови |
| 3. | Барич , ул Баричких Бораца бр 9 , цурење у шахти | 24.04.2013. | Планирани радови |
| 4. | Мала Моштаница , ул Моштаничка бр 170/а , прикључак на водоводну мрежу | 24.04.2013. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац , ОШ Посавски Партизани , замена улазног вентила | 24.04.2013. | Планирани радови |
| 6. | Јасенак , ул Сенића крај бр 22/5 , пукло стакло на водомеру , замена | 24.04.2013. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац , ул Стара Тамнава бр 12 , замена улазног вентила | 24.04.2013. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац , ул Царице Милице бр 7 , цурење у шахти поправка | 24.04.2013. | Планирани радови |
| 9. | Барич , Дача вулканизер , цурење у шахти , поправка | 24.04.2013. | Планирани радови |
| 10. | Обреновац , ул Царице Милице бр 5 , цурење у шахти поправка | 24.04.2013. | Планирани радови |
| 11. | Скела , ЈНА бр 83 , цури улазни вентил , поправка | 24.04.2013. | Планирани радови |
| 12. | Звечка , ул Браће Јоксића бр 48 , не држи улазни вентил ,поправка | 24.04.2013. | Планирани радови |  |
| 13. | Дражевац , Центар бр 1 д , пукло стакло на водомеру , замена | 24.04.2013. | Планирани радови |
| 14. | Месна Заједница Пољане , прикључци на водоводну мрежу | 24.04.2013. | Планирани радови |
| 15. | Барич , Омладинских Бригада бр 73 , цурење у шахти поправка | 24.04.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I зона , Ушће Велико Поље , Дражевац , Баљевац , Младост Стублине | 24.04.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 51 | 50 | 29 |
| Q (Наменска) | 4.4 | 5.1 | 6.9 |
| P | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Q мах 2100 | 57+5.3 |
| P | 5.7 |
| Q мин 0400 | 20+4.2 |
| P | 5.6 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.35 | 0.37 | 0.36 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. У току је формирање муљног облака у таложници Т1. Постројење ради са 50% капацитета. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 251 | 250 | 241 |
| p | 5.8 | 5.9 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 73 | 80 | 71 |
| Q Ø 250 | 37 | 36 | 35 |
| Q Ø 600 | 141 | 134 | 135 |
| Q Ø 300 | 0 | 29 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 10.6 |  | 7.6 |
| Дом | 12.0 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 8.4 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 16.9 |  |  |
| Ушће | 21.2 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.1 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.63 | 3.48 | 3.39 |
|  | Мислођин | 2.19 | 1.84 | 3.14 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.23 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић