Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 24.05.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Аце Спасића 87, вршен ископ на 2 места, вода се слива из канализације станара | 23.05.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, М.П.Ујке | 23.05.2012. | Завршени радови |
|  | Конатице, одвоз питке воде | 23.05.2012. | Завршени радови |
|  | Звечка, Живе Борјановића, испирање водоводне линије | 24.05.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, поправка тротоара и коловоза после намерних кварова | 24.05.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Цара Лазара 6а, Војводе Путника 10 | 23.05.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: Обреновац, Авалска (115 м линије и 3 шахте), Немањина (70 м линије и 2 шахте) | 23.05.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: | 23.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласца, чишћење пумпе 3 пута | 23.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 23.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 23.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, ручно чишћење решетке 3 пута | 23.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 23.05.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 24.05.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Николе Тесле 15, Војводе Мишића 203 и 211, Вука Караџића 93 и 99г, др Зорана Ђинђића 6, Проте Матеје Ненадовића 141 | 24.05.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Далматинска 19, Баричка река 63, Виногради 32 | 24.05.2012. | Планирани радови |
|  | Мислођин, М.м.Сеље 90 | 24.05.2012. | Планирани радови |
|  | Јасенак, бб, 18ц и 28г | 24.05.2012. | Планирани радови |
|  | Дражевац, Веверички крај 339 | 24.05.2012. | Планирани радови |
|  | Кртинска, Трњаци 55 | 24.05.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавање водомера: Обреновац 1 и 2 зона, Дражевац, Барич | 24.05.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Јасенак | 24.05.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 24.05.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза II Извођач ГТП ”Imes Coop” д.о.о. Обреновац | 24.05.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 71 | 81 | 57 |
| Q (Наменска) | 6.7 | 4.6 | 6.0 |
| P | 5.8 | 5.9 | 5.9 |
| Q мах 1600 | 87+5.9 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0700 | 57+6.0 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.19 | 0.24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.75 | 0.75 | 0,75 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. Постројење ради са 50% капацитета. У току је формирање муљног облака у таложници 1. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 273 | 271 | 176 |
| p | 6.2 | 6.2 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 109 | 111 | 59 |
| Q Ø 250 | 34 | 33 | 21 |
| Q Ø 600 | 130 | 127 | 96 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 15 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 11.5 | 3.5 | 7.2 |
| Павловића крај | 11 | 5.0 | 8.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.32 | 3.39 | 3.35 |
|  | Мислођин | 2.86 | 2.66 | 4.53 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.35 | 0,31 | 0,28 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. Наставак регенерације цевастих бунара ЦБ15 и ЦБ30. |

Обрадила: Славица Филић