Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   24.06.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Oбреновац-Војводе Мишића код подрума пића близу раскрснице. | 24.06.2013. | Планирани радови |
| 2. | Звечка-Ваљевски пут код Весића. | 24.06.2013. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац-Милоша Обреновића код ауто делова „Душица“. | 24.06.2013. | Планирани радови |
| 4. |  | 24.06.2013. | Планирани радови |
| 5. |  | 24.06.2013. | Планирани радови |
|  |  | 24.06.2013. | Планирани радови |
| 7. |  | 24.06.2013. | Планирани радови |
| 8. |  | 24.06.2013. | Планирани радови |
| 9. |  | 24.06.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС "Колубара" | 24.06.2013. | 8674010 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС "Купинац" | 24.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС "II месна заједница | 24.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС "Војска" | 24.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС "Забрежје" | 24.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС "Купиначка улица" | 24.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС "С5" | 24.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | ФЦС „Забрежје“вађење и чишћење пумпе. | 23.06.2013. | Завршени радови |
| 9. | Рад електричара на ФЦС „Забран“ због агрегата који није искључио при доласку електричне енергије у другом обиласку. | 23.06.2013. | Завршени радови |
| 10. | Очишћене решетке на ФЦС „Забран“ и „Купинац“. | 23.06.2013. | Завршени радови |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15. |  |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 24.06.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Светог Саве број 39 цурење у шахти. | 24.06.2013. | Планирани радови |
| 2. | Мала Моштаница-Обреновачка број 7-замена водомера. | 24.06.2013. | Планирани радови |
| 3. | Виноградарска број 26/7.замена водомера. | 24.06.2013. | Планирани радови |
| 4. | Краља Александра број 20-замена водомера. | 24.06.2013. | Планирани радови |
| 5. | Краља Александра број 59ђ-замена водомера. | 24.06.2013. | Планирани радови |
| 6. | Рваћанска број 39.замена водомера. | 24.06.2013. | Планирани радови |
| 7. | Барич-Железничка 3/5 замена водомера. | 24.06.2013. | Планирани радови |
| 8. | Баричка река број 63-замена водомера. | 24.06.2013. | Планирани радови |
| 9. | Барич-Гробљанска 27-замена водомера. | 24.06.2013. | Планирани радови |
| 10. | Барич-Железничка 3/2-замена водомера. | 24.06.2013. | Планирани радови |
| 11. | Баричка река 29д-замена водомера. | 24.06.2013. | Планирани радови |
| 12. | Баричка река 65д-замена водомера. | 24.06.2013. | Планирани радови |
| 13. | Вука Караџића 40/б замена водомера. | 24.06.2013. | Планирани радови |
| 14. | Барич-Милисава Чамџије број 5-замена водомера | 24.06.2013. | Планирани радови |
| 15 |  | 24.06.2013. | Планирани радови |

| Сектор за инвестиције ,развој и тех.припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Реконструкција водоводне мреже у ул.Војводе Мишића у Обреновцу Извођач радова IMES-COOP D.O.O. | 24.06.2013. | У току |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Прва и друга зона,Мала Моштаница,Звечка и Скела | 24.06.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |  |
| --- | --- |
| h | 14h | 22h | 7h |  |
| Q (Барич) | 130 | 113 | 96 |  |
| Q (Наменска) | 4.1 | 4.3 | 4.6 |  |
| P | 5.9 | 6.3 | 6.4 |  |
| Q мах 1100 | 141+4.1 |  |
| P | 5.8 |  |
| Q мин 0500 | 90+4.2 |  |
| P | 6.4 |  |
| квалитет воде | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.45 | 0.42 | 0.41 |  |
| Резидуал хлора mg/l | 0.75 | 0.70 | 0.70 |  |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. Искључен озон генератор због квара бустер пумпе. Укључено предхлорисање. |  |

| Фабрика воде Забрежје |  |
| --- | --- |
| h | 14h | 22h | 7h |  |
| Q (дистрибуирано) | 321 | 267 | 331 |  |
| p | 4.1 | 5.5 | 6.2 |  |
| Q Ø 400 | 83 | 72 | 102 |  |
| Q Ø 250 | 47 | 39 | 49 |  |
| Q Ø 600 | 191 | 156 | 180 |  |
| Q Ø 300 | 0 |  | 0 |  |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |  |
| Френки | 14.2 |  | 7.5 |  |
| Дом | 17.3 |  | 7.2 |  |
| Павловића крај | 13.9 |  | 8.6 |  |
| Брђански крај |  |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.5 |  |  |  |
| Ушће | 22.8 |  |  |  |
| Грабовац |  |  | 0 |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.15 | 3.51 | 3.18 |  |
|  | Мислођин | 0.35 | 0.36 | 3.18 |  |
| квалитет воде | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.90 | 0.22 | 0.52 |  |
| Резидуал хлора mg/l | 0,6 | 0.6 | 0.5 |  |
| Радови |  |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |  |

Обрадила  -  Ивана Катaнић