Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 24.08.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Мала .Моштаница, ул Слободана Пенезића бр 58 | 23.08.2012. | Завршени радови |
|  | Барич , ул 6.Војвођанске бригаде бр. 32 | 23.08.2012. | Завршени радови |
|  | Барич , ул Буде Давидовића бр 47 | 23.08.2012. | Завршени радови |
|  | Мислођин , ул Кованчина бр 47/б , затрпано песком | 23.08.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац , ул Немањина бр 141, замена 2 м ПЕ 1 цол у коловозу | 23.08.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац , ул 4 . Априла , други део бр 5 поц. Од 2 цола у коловозу | 23.08.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 191 | 23.08.2012. | Завршени радови |
|  | Одвоз питке воде на ТНТ-Б | 23.08.2012. | Завршени радови |
|  | Конатице , О.Ш., одвоз питке воде | 24.08.2012. | Радови у току |
| 10 | Поњане – Дражевац , близу моста | 24.08.2012. | Радови у току |
| 11 | Барич , ул Ново насење бр 17/ц | 24.08.2012. | Радови у току |
| 12 | Грабовац , Доњи крај бр 423 | 24.08.2012. | Радови у току |
| 13 | Уровци , код бензинске пумпе | 24.08.2012. | Радови у току |
| 14 | Одвоз питке воде на ТНТ-Б | 24.08.2012. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | ФЦС „Купинац“ , вађење и чишћење пумпе П 2 | 23.08.2012. | Завршени радови |
| 2 | Црпљење WC на изворишту Вић Баре | 23.08.2012. | Завршени радови |
| 3 | Фиат Добло довежен са сервиса | 23.08.2012. | Завршени радови |
| 4 | Комби „Спринтер“ ударен у задња десна врата | 23.08.2012. | Завршени радови |
| 5 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 24.08.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р.б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Обреновац , јавна чесма код Општине | 24.08.2012. | Радови у току |
| 2 | Обреновац , јавна чесма код базена |  |  |
| 3 | Бело Поље , јавна чесма , | 24.08.2012. | Радови у току |
| 4 | Ф.К. Дражевац | 24.08.2012. | Радови у току |
| 5 | Барич , ул Аце Спасића бр 53/4 | 24.08.2012. | Радови у току |
| 6 | Барич , ул Аце Спасића бр 4 | 24.08.2012. | Радови у току |
| 7 | Барич , ул Аце Спасића бр 55/2 | 24.08.2012. | Радови у току |
| 8 | Обреновац , ул Шабачки пут бр 315ц | 24.08.2012. | Радови у току |
| 9 | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 189 | 24.08.2012. | Радови у току |
| 10 | Обреновац , ул А.А.Симовића бр 86 | 24.08.22012. | Радови у току |
| 10 | Звечка , ул Браће Јоксића бр 2 | 24.08.22012. | Радови у току |
| 11 | Ушће , Горњи крај бр 5 | 24.08.2012. | Радови у току |
| 12 | Ратари , ул Савска бр 96 | 24.08.22012. | Радови у току |
| 13 | Звечка , ул Драге Вуковић Корчагина бр 91 ц | 24.08.22012. | Радови у току |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Очитавање водомера : Ратари , Звечка , Мислођин 1 . и 2 . зона , Барич | 24.08.2012. | Радови у току |
| 2 | Попис водомера : Барич | 24.08.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати Извођач радова „Фербилд“ д.о.о. Обреновац | 24.08.2012. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 131 | 129 | 120 |
| Q (Наменска) | 4.6 | 4.2 | 4.2 |
| P | 6.2 | 6.2 | 6.4 |
| Q мах 2000 | 150+4.4 |
| P | 5.6 |
| Q мин 0400 | 109+4.2 |
| P | 6.4 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.24 | 0.20 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

i

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 214 | 305 | 295 |
| p | 5.0 | 5.7 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 61 | 105 | 97 |
| Q Ø 250 | 32 | 42 | 42 |
| Q Ø 600 | 121 | 158 | 156 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 30.1 |  | 7.4 |
| Дом | 27.8 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 18.7 |  | 8.3 |
| Брђански крај | 5.9 |  | 6.3 |
| ТЕНТ | 18.8 |  |  |
| Ушће | 38.6 |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.70 | 2.96 | 3.55 |
|  | Мислођин | 0.46 | 0.36 | 1.36 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.14 | 0,18 | 0,17 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила :  Весна Ђотуновић