Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   24.09.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Мислођин, Слатине (код шахте) замена 2м цеви ПОЦ 5/4“ | 23.09.2013 | Завршени радови |
| 2. | Мала Моштаница, ул.Моштаничка (код црпне станице) квар на цевоводу ПВЦ Φ90 узрокован од стране „ДМ Инвест“ | 23.09.2013 | Завршени радови |
| 3 | Обреновац, ул.Шљивице(код Јестровића), квар на мрежи ПЕ 2“ | 23.09.2013 | Завршени радови |
| 4 | Мислођин,ул.Мислођинска бр.36, санација квара у водомерној шахти | 23.09.2013 | Завршени радови |
| 5 | Скела (код гробља), квар на мрежи ПЕ 5/4“ | 23.09.2013 | Завршени радови |
| 6 | Ушће Пољачки крај бр.9, квар на мрежи АЦЦ Φ200 у њиви | 23.09.2013 | Завршени радови |
| 7 | Ушће Пољачки крај бр.бб, поправка ваздушног вентила у шахти АЦЦ Φ200 | 23.09.2013 | Завршени радови |
| 8 | Барич,Колонија у кругу дечјег обданишта, црпљење воде, установљено да цури улазни вентил 2“ за прикључке | 23.09.2013 | Завршени радови |
| 9 | Скела, ул.Мила Манића бр.51 | 24.09.2013 | Планирани радови |
| 10 | Обреновац,ул.Милоша Обреновића бр.138 | 24.09.2013 | Планирани радови |
| 11 | Бело Поље (код „Srboexport“-a) у периоду од 9-11ч могуће затварање воде | 24.09.2013 | Планирани радови |
| 12 | Мислођин, ул.Водоводска бр.11/д | 24.09.2013 | Планирани радови |
| 13 | Барич, ул.Баричка река бр.119 | 24.09.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “, чишћење аутоматске решетке | 24.09.2013 | 9277904 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, | 24.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 24.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 24.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје | 24.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 24.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 24.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Обреновац, ул.Браће Лазић бр.193, црпење септичке јаме (1тура) | 23.09.2013 |  | Завршени радови |
| 9 | Испирање фекалне канализације за потребе снимања камером у ул. Љубе Ненадовића( испрано 92м и 3 шахте) | 23.09.2013 |  | Радови у току |
| 10 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 24.09.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Грабовац, Видански крај бр.57ц, израда новог прикључка | 24.09.2013 | Планирани радови |
| 2 | Обреновац, ул.Ђачког батаљона бр.46, цурење у шахти | 24.09.2013 | Планирани радови |
| 3 | Мала Моштаница, Вис бр.90, цурење у шахти | 24.09.2013 | Планирани радови |
| 4 | Мала Моштаница, Шарчевића крај бр.426,цурење у шахти | 24.09.2013 | Планирани радови |
| 5 | Обреновац, ул.Доситејева бр.116, замена водомера | 24.09.2013 | Планирани радови |
| 6 | Мала Моштаница ул.Виноградска бр.9/9, замена водомера | 24.09.2013 | Планирани радови |
| 7 | Обреновац, ул.Богољуба Урошевића Црног бр.61, цурење у шахти | 24.09.2013 | Планирани радови |
| 8 | Ушће, ул.Савска бр.10, цурење у шахти | 24.09.2013 | Планирани радови |
| 9 | Обреновац, ул.Браће Југовић бр.65, цурење у шахти | 24.09.2013 | Планирани радови |
| 10 | Обреновац, ул.14.октобар бр.134, замена водомера | 24.09.2013 | Планирани радови |
| 11 | Обреновац, ул.Милоша Обреновића бр.118, цурење у шахти | 24.09.2013 | Планирани радови |
| 12 | Барич, ул.Баричких бораца бр.53/а, цурење у шахти | 24.09.2013 | Планирани радови |
| 13 | Барич, ул.Железничка бр.44/2, замена водомера | 24.09.2013 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Обреновац, ул.Браће Југовић бр.139/г до броја 139/7, бетонирање у путу од 18м, ископ извођен ручно, покупљен шут и отеран на депонију | 23.09.2013 | Завршени радови |
| 2 | Обреновац, угао ул.Војводе Мишић и ул.Хајдук Вељкова врећење бехатон плоча на површину где је саниран квар | 23.09.2013 | Завршени радови |
| 3 | Обреновац, ул.Аце Симовић бр.58/а, провера стабилности новопостављеног шахт поклопца | 23.09.2013 | Завршени радова |
| 4 | Обреновац, ул.Книнска бр.28, бетонирање површине која није завршена претходни дан због обима радова на другој локацији | 23.09.2013 | Планирани радови |
| 5 | Обреновац, ул. Браће Јоксић бр.193, бетонирање површине на улазу у двориште | 24.09.2013 | Планирани радови |
| 6 | Снимање канализационе мреже камером у ул.Љубе Ненадовић | 24.09.2013 | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 84 | 84 | 41 |
| Q (Наменска) | 5.8 | 3.9 | 3.9 |
| P | 6.2 | 6.2 | 5.8 |
| Q мах 1800 | 97+8.7 |
| P | 6.2 |
| Q мин 600 | 39+3.9 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.26 | 0.28 | 0.25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 247 | 252 | 242 |
| p | 5.9 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 67 | 71 | 67 |
| Q Ø 250 | 37 | 37 | 36 |
| Q Ø 600 | 143 | 144 | 139 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 16.2 | 6.1 | 7.7 |
| Дом | 11.5 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 1.8 |  | 8.6 |
| Брђански крај | 4.9 |  | 7.3 |
| ТЕНТ | 9.3 |  |  |
| Ушће | 27.6 |  |  |
| Грабовац | 0 |  | 4.2 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.28 | 3.64 | 3.67 |
|  | Мислођин | 2.74 | 2.72 | 3.77 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.22 | 0.20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић