Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   24.10.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Стублине и Грабовац, испирање воде и испирање цеви Могућ слабији притисак воде. | 24.10.2012. | Планирани радови |
| 2. | Скела, ул Милорада Бељинца бр 19 | 24.10.2012. | Планирани радови |
| 3. | Дражевац, Горњи крај, код Петровић Радомира | 24.10.2012 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ ,ручно чишћење пресе и решетке | 23.10.2012. | 7099488 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ , вађење и чишћење П 1 и П 2 пумпе | 23.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 23.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 23.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ , | 23.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 23.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 23.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Чишћење и испирање гајгер сливника по Обрановцу испрано укупно 65 комада | 23.10.2012 | Завршени радови |
| 9. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 24.10.2012. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Звечка, ул Радована Стублинчевића бр 841/б | 24.10.2012 | Планирани радови |
| 2. | Обреновац, ул Војводе Степе бр 16 | 24.10.2012 | Планирани радови |
| 3. | Грабовац, ул Шевар бр 279/и | 24.10.2012. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац, ул Немањина бр 119/б | 24.10.2012. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац,Фекална Црпна станица на С 5 | 24.10.2012. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац, ул Грачаничка бр 21 | 24.10.2012. | Планирани радови |
| 7. | Барич, ул Обреновачки пут бр 226 | 24.10.2012. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац, Јавна чесма на тргу,бањска вода,провера | 24.10.2012. | Планирани радови |
| 9. | Обреновац, ул Краља Петра Првог бр 24 | 24.10.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : 1. I 2. Зона Обреновац,Барич , М.Моштаница, Кртинска, Дражевац, Баљевац | 24.10.2012. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 69 | 56 | 35 |
| Q (Наменска) | 4.9 | 5.9 | 4.9 |
| P | 5.8 | 5.7 | 5.7 |
| Q мах 1500 | 70+4.9 |
| P | 5.8 |
| Q мин 0600 | 33+5.0 |
| P | 5.7 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.19 | 0.19 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. Опрана таложница Т2 (09h до 14h). Постројење ради са 50% капацитета. У току је формирање муљног облака у таложници Т2. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 262 | 258 | 258 |
| p | 5.9 | 5.6 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 82 | 87 | 81 |
| Q Ø 250 | 36 | 35 | 35 |
| Q Ø 600 | 144 | 136 | 142 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 13.1 |  | 7.3 |
| Дом | 11.8 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 8.4 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 12.1 |  |  |
| Ушће | 22.8 |  |  |
| Грабовац |  |  | 2.7 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.57 | 3.50 | 3.67 |
|  | Мислођин | 2.95 | 2.69 | 3.84 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.22 | 0.23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић