Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 24.10.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Велико поље, Стара пруга 52а (одвежена земља, насут лом ризлом и песком) | 23.10.2011. | Завршени радови |
|  | Звечка, ул. 2 га бр.10 (ручни ископ) | 23.10.2011. | Завршени радови |
|  | Звечка, Солунског фронта 1 | 23.10.2011. | Завршени радови |
|  | Рвати, Фрушкогорска 14 (затворена вода, пукло стакло водомера) | 23.10.2011. | Завршени радови |
|  | Бело поље, Вашариште 15а, у коловозу (одвежена земља, насут лом ризлом и песком) | 23.10.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Обреновачки друм 72 (вршен ископ, није нађен лом) | 23.10.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, 14 октобра 25 | 24.10.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Б. Урошевића Црног 21 | 24.10.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Буде Давидовића 21 | 24.10.2011. | Радови у току |
|  | Мислођин, М.М.Сеље 302 | 24.10.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне канализације: / | 23.10.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: / | 23.10.2011. | Завршени радови |
|  | Постављање гајгер решетке: / | 23.10.2011. | Завршени радови |
|  | Чишћење гајгер сливника: / | 23.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе (2 пута) | 23.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци, чишћење пумпе, рад електричара | 23.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 23.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 23.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 23.10.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 24.10.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Фрушкогорска 14, Раденка Ранковића 4, Браће Срнића 14, Виноградић 4 | 24.10.2011. | Радови у току |
|  | Скела, 56 родољуба 68 | 24.10.2011. | Радови у току |
|  | Дражевац, у кругу резервоара Р1 | 24.10.2011. | Радови у току |
|  | Уровци, Б.Урошевића црног 47б | 24.10.2011. | Радови у току |
|  | Јасенак, Сенића крај 45 | 24.10.2011. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница, Крајинска 8, Преки луг 23б, Преки луг 23б, Обреновачка 33 | 24.10.2011. | Радови у току |
|  | Пољане, прикључења корисника | 24.10.2011. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 24.10.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Дражевац, Мала Моштаница, Обреновац прва и друга зона | 24.10.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Повезивање прикључака на већ изграђену канализациону мрежу извођач предузеће Слобода А.Д. Обреновац | 24.10.2011. | Радови у току |
| 2. | Обреновац, ул. Рваћанска – Немањина, санација фекалне канализације извођач предузеће АР Градња доо Београд | 24.10.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 62 | 61 | 51 |
| Q (Наменска) | 4.8 | 4.6 | 4.6 |
| P | 6.1 | 5.9 | 5.9 |
| Q мах 2000 | 65+4.8 |
| P | 6.1 |
| Q мин 0600 | 47+4.6 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0,22 | 0,18 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 245 | 216 | 242 |
| p | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 92 | 66 | 96 |
| Q Ø 250 | 30 | 30 | 30 |
| Q Ø 600 | 123 | 120 | 116 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 15.82 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 13.50 | 3.0 | 7.2 |
| Павловића крај | 11.3 | 5.2 | 8.7 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.22 | 3.72 | 3.53 |
|  | Мислођин | 2.80 | 1.24 | 2.75 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,28 | 0,25 | 0,29 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. Електро радови на изворишту. |

Обрадила: Славица Филић