Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 24.11.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Баричка река 28 (вршен ископ на 2 места, није нађен лом, корисници не дозвољавају ископ. Насуто ризлом) | 23.11.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река код гасне станице (замена 20м цеви, урађен прелаз преко канала) | 23.11.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Вука Караџића, 56а | 23.11.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Јанка Тешића (одвоз питке воде) | 23.11.2011. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, Рудничка 1 | 24.11.2011. | Радови у току |
|  | Барич, 6 те војвођанске бригаде 5 | 24.11.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Рада Тадића 14 | 24.11.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Драгорада Драгојевића 28 | 24.11.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Забран | 24.11.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Равногорска 40, Краља Милутина 15а, Барич, Радничка 18 и 20 | 23.11.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: Обреновац, Штрабаг, ОШ Љубинић | 23.11.2011. | Завршени радови |
|  | Чишћење гајгер решетки: / | 23.11.2011. | Завршени радови |
|  | Постављен метални поклопац на шахту: Обреновац, Ивана Штагљара 12 | 23.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе и крушки | 23.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 23.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 23.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 23.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 23.11.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 24.11.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, IMES COOP, Краља Милана 26, Богољуба Урошевића Црног 4, Железничка 3/5 и 29а | 24.11.2011. | Радови у току |
|  | Грабовац, Доњи крај 559, Средњи крај 128 | 24.11.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Аце Спасића 4, Богољуба Васиљевића 2а | 24.11.2011. | Радови у току |
|  | Испирање водоводне мреже: Обреновац, Краља Милутина 23а, Брештанска 25 | 24.11.2011. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 24.11.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера: Велико поље, Мислођин | 24.11.2011. | Радови у току |
| 2. | Пописивање водомера: Обреновац, 1 и 2 зона | 24.11.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне водоводне мреже у Баљевцу извођач АР Градња доо Београд | 24.11.2011. | Радови у току |
| 2. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 24.11.2011. | Радови у току |
| 3. | Повезивање прикључака на канализациону мрежу извођач Пројекто монтажа Београд | 24.11.2011. | Радови у току |
| 4. | Изградња водоводне мреже за објекте од општег јавног интереса по захтевима МЗ АР Градња доо Београд | 24.11.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 50 | 55 | 54 |
| Q (Наменска) | 7.1 | 5.7 | 5.8 |
| P | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Q мах 2300 | 56+5.8 |
| P | 5.9 |
| Q мин 1500 | 49+6.9 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.15 | 0.18 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 276 | 147 | 236 |
| p | 6.5 | 5.5 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 120 | 38 | 99 |
| Q Ø 250 | 6 | 17 | 28 |
| Q Ø 600 | 94 | 92 | 109 |
| Q Ø 300 | 56 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 18.0 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 12.0 | 3.5 | 7.2 |
| Павловића крај | 10.0 | 5.2 | 8.7 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.31 | 3.87 | 3.80 |
|  | Мислођин | 3.96 | 2.82 | 3.57 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,29 | 0,25 | 0,27 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић