Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   24.12.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич, ул Обреновачки друм код Аутобуске станице иза рампе | 24.12.2012. | Планирани радови |
| 2. | Барич, ул Баричкс река бр 167 | 24.12.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 24.12.2012. | 7483726 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 24.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 24.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 24.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 24.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 24.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 24.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 24.12.2012. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Дражевац, ул Јовановац бб | 24.12.2012. | Планирани радови |
| 2. | Мала Моштаница , ул Краљевића Марка бр 22/4 | 24.12.2012. | Планирани радови |
| 3. | Барич, ул Далматинска бр 10 | 24.12.2012. | Планирани радови |
| 4. | Барич, ул Баричка Река бр 115 | 24.12.2012. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац-Забрежје, ул Ивана Богдановића Вањке бр 40 | 24.12.2012. | Планирани радови |
| 6.. | Обреновац , ул Кнез Михаилова бр 10 | 24.12.2012. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац, ул Белопољска бр 35/б , ЕДБ | 24.12.2012. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац , ул Ђачког батаљона бр 21 | 24.12.2012. | Планирани радови |
| 9. | Обреновац , ул Купиначка бр 45 | 24.12.2012. | Планирани радови |
| 10. | Обреновац , ул Краља Александра 1. бр 53 | 24.12.2012. | Планирани радови |
| 11. | Обреновац , Зелена пијаца, “Астра рента кар” | 24.12.2012. | Планирани радови |
| 12. | Барич, Радничка Колонија бр 13 | 24.12.2012. | Планирани радови |
| 13. | Велико Поље , ул Горњи крај бр 32/а | 24.12.2012. | Планирани радови |
| 14. | Обреновац-Забрежје, ул А.А.Симовића бр 196 | 24.12.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера – Мислођин, Ратари, Скела, Звечка, Уровци , Велико Поље | 24.12.2012. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 95 | 104 | 101 |
| Q (Наменска) | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| P | 6.0 | 6.2 | 6.2 |
| Q мах 1800 | 110+5.0 |
| P | 6.2 |
| Q мин 1000 | 81+5.0 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.25 | 0.24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 251 | 254 | 249 |
| p | 5.9 | 5.8 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 75 | 78 | 76 |
| Q Ø 250 | 36 | 36 | 35 |
| Q Ø 600 | 140 | 140 | 138 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 16.0 |  | 7.3 |
| Дом | 15.5 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 10.1 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 10.5 |  |  |
| Ушће | 21.0 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.8 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.45 | 3.68 | 3.76 |
|  | Мислођин | 2.48 | 1.89 | 3.42 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.19 | 0.22 | 0,24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић