Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   24.12.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Скела, воћњак „Ворбис“ ул.56 Родољуба бр.380, поправка затварача Φ200 и дотезање „ЖИБО“ спојнице са заменом вијака | 23.12.2013 | Завршени радови |
| 2. | Јасенак, Чубура, квар на цевоводу Φ110 | 23.12.2013 | Завршени радови |
| 3 | Јасенак, Врањски вис бр.176, квар на цевоводу ПЕ5/4“у њиви | 23.12.2013 | Завршени радови |
| 4 | Забран, ФЦС“Колубара“, одвоз фекалног шута на градску депонију | 23.12.2013 | Радови у току |
| 5 | Барич, ул.Милорада Павловића Ујке | 24.12.2013 | Планирани радови |
| 6 | Обреновац, ул.Цара Лазара бр.85 | 24.12.2013 | Планирани радови |
| 7 | Забран, ФЦС“Колубара“, одвоз фекалног шута на градску депонију | 24.12.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“, завртање навртке на редуктору механичке решетке | 24.12.2013 | 9907552 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, вађење и чишћење пумпи, враћање погонског ланца на ланчаник механичке решетке са провером затегнутости вијака | 24.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, вађење и чишћење пупи | 24.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“, | 24.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје, | 24.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 24.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“, | 24.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Забран, бр.7Б, црпљење септичке јаме није урађено због тесног сокака за камион | 23.12.2013. |  | Завршени радови |
| 9 | Обреновац, ул.Краља Милутина бр.25,стан 13, одгушење судоперске вертикале | 23.12.2013. |  | Завршени радови |
| 10 | Обреновац, ул.Светог Саве бр.47,улично загушење | 23.12.2013. |  | Завршени радови |
| 11 | Обреновац, ул.Вука Караџића бр.105/1, улично загушење | 23.12.2013. |  | Завршени радови |
| 12 | Обреновац, ул.Немањина бр.71, улично загушење | 23.12.2013. |  | Завршени радови |
| 13 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (у 800, 1300,1700 и 2100) | 24.12.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Мала Моштаница, ул.Шарчевића крај бр.80, набушење прикључка Φ110/1“ | 24.12.2013. | Планирани радови |
| 2 | Обреновац,ул.Војводе Мишић бр.154, цурење у стану | 24.12.2013. | Планирани радови |
| 3 | Дражевац, Дом здравља, замена водомера | 24.12.2013. | Планирани радови |
| 4 | Дражевац, Тодоровића крај бб, замена водомера | 24.12.2013. | Планирани радови |
| 5 | Дражевац, Јовановац бр.23б, замена водомера | 24.12.2013. | Планирани радови |
| 6 | Дражевац, Јовановац бр.92ц, замена водомера | 24.12.2013. | Планирани радови |
| 7 | Дражевац, Јовановац бр.284а, пукло стакло водомера | 24.12.2013. | Планирани радови |
| 8 | Обреновац, ул.Равногорска бр.30, цурење на вертикали | 24.12.2013. | Планирани радови |
| 9 | Велико поље бр.13, цурење у шахти | 24.12.2013. | Планирани радови |
| 10 | Забрежје, ул.Проте Матије Ненадовић бр.46, цурење у шахти | 24.12.2013. | Планирани радови |
| 11 | Грабовац, Доњи крај бр.367, пукло стакло водомера | 24.12.2013. | Планирани радови |
| 12 | Скела, ул.56 Родољуба бр.222, цурење у шахти | 24.12.2013. | Планирани радови |
| 13 | Ратари, Павловића крај бр.19б, пукло стакло водомера | 24.12.2013. | Планирани радови |
| 14 | Обреновац, ул.Тамнавска бр.8, цурење у шахти | 24.12.2013. | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Звечка, ул.Слободана Танкосића бр.16, бетонирање површине после санације квара на улазу у двориште | 23.12.2013 | Завршени радови |
| 2 | Израда оплате за шехт поклопце за извориште „Вић баре“ према спецификацији | 23.12.2013 | Завршени радови |
| 3 | Мислођин, ул.Обреновачки пут бр.40, бетонирање површине у коловозу | 24.12.2013 | Плаирани радови |
| 4 | Мислођин, Ваган II, бетонирање површине у коловозу | 24.12.2013 | Плаирани радови |
| 5 | Обијање вишка бетона на анкерисаним металним плочама предвиђеним за постављање стубова надстрешице на ФВ “Забрежје“ | 24.12.2013 | Плаирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 83 | 66 | 82 |
| ` | 2.2 | 1.2 | 1.3 |
| P | 6.1 | 6.0 | 6.2 |
| Q мах 0900 | 94+3.2 |
| P | 6.4 |
| Q мин 2100 | 63+1.2 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.34 | 0.27 | 0.26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 171 | 250 | 243 |
| p | 5.5 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 11 | 65 | 63 |
| Q Ø 250 | 31 | 37 | 36 |
| Q Ø 600 | 129 | 148 | 144 |
| Q Ø 300 | 0 | Q | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 14.8 |  | 7.5 |
| Дом | 15.5 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 13.0 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 7.8 |  |  |
| Ушће | 23.4 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.6 |
|  | Забрежје | 3.76 | 3.28 | 3.37 |
|  | Мислођин | 2.53 | 2.49 | 3.45 |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.20 | 0.19 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић