Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   25.01.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 117 | 25.01.2013. | Планирани радови |
| 2. | Јасенак . код потока | 25.01.2013. | Планирани радови |
| 3. | Велико Поље бр 52/ц | 25.01.2013. | Планирани радови |
| 4 . | Барич , Прва Искра “Наменска” , лупање бетона | 25.01.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , очишћено корито и преса | 25.01.2013. | 7680062 | Пумпа у раду |
| 2. | ФЦС “Купинац“ | 25.01.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, веђење и чишћење пумпе П 1 | 25.01.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 25.01.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 25.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 25.01.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 25.01.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8. | Чишћење и испирање кишне канализације од ул Милоша Обреновића до Боре Кечића , испрано 65 метара линије | 24.01.2013. | Завршени радови |
| 9.. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 25.01.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, Забрежје , ул А.А.Симовића бр 223 , уградња контролног водомера | 25.01.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац, Забрежје , ул Савска код долме , улазни вентил не држи , замена | 25.01.2013. | Планирани радови |
| 3. | Рвати, ул Др Арчибалда Рајса бр 9, замена водомера | 25.01.2013. | Планирани радови |
| 4. | Рвати, ул Др Арчибалда Рајса бр 9/2,замена водомера | 25.01.2013. | Планирани радови |
| 5. | Јасенак , ул Сенића крај бр 11/ф , замена улазног вентила | 25.01.2013. | Планирани радови |
| 6. | Барич , ул Вука Караџића бр 35 , замена улазног вентила | 25.01.2013. | Планирани радови |
| 7. | Барич , ул Брђанска бр 3 , замена водомера | 25.01.2013. | Планирани радови |
| 8. | Барич , ул Милисава Чамџије бр 9 , замена водомера | 25.01.2013. | Планирани радови |
| 9. | Барич , ул Далматинска бр 12/а , замена водомера | 25.01.2013. | Планирани радови |
| 10. | Мала Моштаница , ул Професорска бр 25/а прикључак воде са Секуо вентилом | 25.01.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера – Обреновац 1. и 2. Зона , Мала Моштаница , Пољане , Велико Поље | 25.01.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 84 | 85 | 74 |
| Q (Наменска) | 6.0 | 4.8 | 4.8 |
| P | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Q мах 0900 | 89+4.9 |
| P | 6.1 |
| Q мин 0400 | 74+4.7 |
| P | 6.1 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.28 | 0.30 | 0.26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 242 | 249 | 238 |
| p | 5.9 | 6.0 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 74 | 78 | 78 |
| Q Ø 250 | 35 | 35 | 33 |
| Q Ø 600 | 133 | 136 | 127 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 11.1 |  | 7.6 |
| Дом | 11.0 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 8.7 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.6 |  |  |
| Ушће | 20.6 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.36 | 3.74 | 3.80 |
|  | Мислођин | 3.09 | 2.62 | 3.84 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.19 | 0.24 | 0,23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић