Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 25.01.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Јасенак, Пут за гробље | 24.01.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, одвоз шљунка у магацин | 24.01.2012. | Завршени радови |
|  | Конатице, одвоз питке воде | 24.01.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, на раскрници ул. Гробљанска - ул. Баричка река | 25.01.2012. | Радови у току |
|  | Звечка, ул. Слободана Танкосића 32 | 25.01.2012. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Умка, 13 октобра 13, Обреновац, Вука Караџића 99г (није урађено, станари нису имали кључ од подрумских просторија), Краља Милутина 13б, Раденка Ранковића 2 | 24.01.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Радничка 1б, презиђивање и надзид шахте, постављен бетонски поклопац | 24.01.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама и фекалне канализације: / | 24.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе, рад електричара | 24.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци, чишћење пумпе | 24.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 24.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 24.01.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 24.01.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 25.01.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Краља Милутина 13а, 19 и 23 | 25.01.2012. | Радови у току |
|  | Барич, Београдска 64ц, Аце Степића 40, Баричка река 219, Железничка 5, Јанка Тешића 93б | 25.01.2012. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац: искључења корисника који нередовно измирују своје обавезе | 25.01.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавање водомера: Мислођин, Обреновац 1 и 2 зона, | 25.01.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 25.01.2012. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 100 | 90 | 82 |
| Q (Наменска) | 5.8 | 6.4 | 5.3 |
| P | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Q мах 1400 | 100+5.8 |
| P | 6.3 |
| Q мин 0500 | 81+5.2 |
| P | 6.3 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.29 | 0.28 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,65 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 196 | 196 | 275 |
| p | 5.8 | 5.7 | 6.4 |
| Q Ø 400 | 67 | 68 | 122 |
| Q Ø 250 | 24 | 24 | 32 |
| Q Ø 600 | 105 | 104 | 121 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 12.7 | 6.6 | 8.4 |
| Дом | 10.1 | 3.4 | 7.6 |
| Павловића крај | 10.3 | 5.4 | 9.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.61 | 3.77 | 2.99 |
|  | Мислођин | 1.82 | 1.64 | 3.74 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,26 | 0,25 | 0,28 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Извођачи радова монтирају елементе бежичне комуникационе везе изворишта са СКАД-ом. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић