Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан  25.02.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 265 , измештање цеви | 25.02.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 25.02.2013. | 7857196 | Пумпа у раду |
| 2. | ФЦС “Купинац“ | 25.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 25.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 25.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 25.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 25.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 25.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул Равногорска бр 28 , стан бр 3 , одгушење канализације у згради | 24.02.2013. | Завршени радови |
| 9. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 25.02.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , Сремског фронта бр 29 , замена водомера | 25.02.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , Сремског фронта бр 7 , замена водомера | 25.02.2013. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац , ул Сремског фронта бр 5 , замена водомера | 25.02.2013. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац , ул Фрушкогорска бр 42 , замена водомера | 25.02.2013. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац , ул Царице Милице , Гај 1 бр 18 , замена водомера | 25.02.2013. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац , ул Грачаничка бр 1 , замена водомера | 25.02.2013. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац , ул Грачаничка бр 17 , замена водомера | 25.02.2013. | Планирани радови |
| 8. | Грабовац , ул Видански крај бр 15/ц , раздвајање водомера и уградња “Секуо” вентила | 25.02.2013. | Планирани радови |
| 9. | Обреновац , ул Војводе Бојовића бр 28 , цури улазни вентил , замена | 25.02.2013. | Планирани радови |
| 10. | Обреновац , ул Браће Голубовића бр 24/д , цури улазни вентил , замена | 25.02.2013. | Планирани радови |
| 11. | Уровци , ул Богољуба Урошевића Црног бр 17 , цури на вентилу | 25.02.2013. | Планирани радови |
| 12. | Дражевац , ул Јовановац 1.Део бр 276/а ,пукло стакло на водомеру , замена | 25.02.2013. | Планирани радови |
| 13. | Кртинска , ул Млинарска бр 10 , улазни вентил замена | 25.02.2013. | Планирани радови |
| 14. | Звечка , ул Браће Јоксић бр 61 , ХИТНО . пукао улазни вентил , лије вода из шахте по дворишту, замена вентила | 25.02.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I и II зона , Ратари Мала Моштаница , Мислођин , Мала привреда | 25.02.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 75 | 78 | 66 |
| Q (Наменска) | 4.7 | 4.6 | 5.7 |
| P | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Q мах 0100 | 78+4.7 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0800 | 60+4.6 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.28 | 0.33 | 0.36 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 253 | 247 | 241 |
| p | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 72 | 77 | 68 |
| Q Ø 250 | 37 | 35 | 35 |
| Q Ø 600 | 144 | 135 | 138 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 8.7 |  | 5.8 |
| Дом | 9.4 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 8.3 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.3 |  |  |
| Ушће | 21.6 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.9 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.66 | 3.31 | 3.55 |
|  | Мислођин | 2.22 | 2.27 | 3.02 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.23 | 0.22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић