Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 25.04.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Грабовац, испод резервоара, црпљење воде из шахти, затварање воде за Дрен и отварање ка резервоару. Демонтажа вијака са ливено гвозденог комада, није све поскидано због воде, власници нису дозволили црпљење у њиве. | 24.04.2012. | Завршени радови |
|  | Грабовац, испуст у ливади, поправка цеви и израда испуста до потока, затрпано | 24.04.2012. | Завршени радови |
|  | Грабовац, отварање воде и испирање цевовода, вода отворена до Стублина | 24.04.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Зидарска 8 | 24.04.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Војводе Мишића 119 | 25.04.2012. | Планирани радови |
|  | Грабовац, Стублине, отварање воде и испирање цевовода у Стублинама | 25.04.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, чесма на Тргу др. Зорана Ђинђића, | 24.04.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: Барич, Баричка река 110ц | 24.04.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: / | 24.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе, кошење траве | 24.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци, чишћење пумпе 2 пута, спуштена нова пумпа, кошење траве | 24.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 24.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, скидање пресе и мотора, кошење траве | 24.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци, чишћење пумпе, кошење траве | 24.04.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 25.04.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Ушће, Пољачки крај 21в, Гола бара 92 | 25.04.2012. | Планирани радови |
|  | Дражевац, Центар | 25.04.2012. | Планирани радови |
|  | Јасенак, Пут за Шумадију 84 | 25.04.2012. | Планирани радови |
|  | Пољане, Доњи крај 37, Центар 70 | 25.04.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје, Доситејева 134 | 25.04.2012. | Планирани радови |
|  | Уровци, гробље | 25.04.2012. | Планирани радови |
|  | Кртинска, Вишњица 33 | 25.04.2012. | Планирани радови |
|  | Велико поље, Ваљевски пут 44 | 25.04.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, Зидарска 6, Мује Калајџића 99а | 25.04.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје, Гробљанска 13 | 25.04.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Ново насеље 9ц | 25.04.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитаваља водомера: Обреновац 1 и 2 зона, Ратари Младост, Велико поље, Стублине, Кртинска | 25.04.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Ратари | 25.04.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд01.04.2012. | 25.04.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне водоводне мреже од регионалног пута Р101 до водоторња у Стублинама (V фаза) - изградња примарне мреже деоница Ц1-Ц9 Извођач "Инграп омни" Београд | 25.04.2012. | Радови у току |
| 3. | Изградња примарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 1 – Ч 9) – фаза II извођач „Алексић“ доо, Уб | 25.04.2012. | Радови у току |
| 4. | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати извођач „Фербилд“ доо, Београд | 25.04.2012. | Радови у току |
| 5. | Изградња секундарне водоводне мреже и дела примарне мреже до будућег водоторња у Стублинама извођач „АР Градња“ доо Београд | 25.04.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 73 | 87 | 46 |
| Q (Наменска) | 4.7 | 4.8 | 4.8 |
| P | 6.0 | 6.0 | 5.8 |
| Q мах 1100 | 81+5.1 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0500 | 42+4.7 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.28 | 0.27 | 0.22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 311 | 184 | 263 |
| p | 6.5 | 5.8 | 6.4 |
| Q Ø 400 | 121 | 59 | 115 |
| Q Ø 250 | 1 | 23 | 32 |
| Q Ø 600 | 74 | 102 | 116 |
| Q Ø 300 | 116 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки |  |  |  |
| Дом |  |  |  |
| Павловића крај |  |  |  |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.71 | 3.66 | 3.61 |
|  | Мислођин | 3.80 | 3.33 | 4.45 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.33 | 0,25 | 0,26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |
| Вршене су функционалне пробе ПС Шевар и Грабовац. Извршено пуњење цевовода од ПС Грабовац до Стублина – Шарена чесма. |

Обрадила: Славица Филић