Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 25.05.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, М.П.Ујке | 24.05.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Краља Милутина 27а, израда испуста у водомерно шахти, испирање водоводних цеви | 24.05.2012. | Завршени радови |
|  | Звечка, Живе Борјановића 68, испирање водоводне линије | 24.05.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Живе Борјановића, Слободана Танкосића и Цара Душана | 24.05.2012. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Бачевачка 45 | 25.05.2012. | Планирани радови |
|  | Грабовац, скидање наноса земље и ризле с' пута | 25.05.2012. | Планирани радови |
|  | Бетонирање намерних кварова | 25.05.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Краља Милутина 7а и 19б | 24.05.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: Обреновац, 14 октобра (190м линије и 6 шахти), насеље 2. МЗ (155м линије и 6 шахти) | 24.05.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: | 24.05.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Ђачког батаљона, насеље Вирага, натапање рова водом цистерном под притиском, насипање песком око шахти на 4 места. У току ноћи због обилних киша поново извршено насипање | 24.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпи 2 пута | 24.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци, чишћење обе пумпе 4 пута | 24.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 24.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, ручно чишћење решетке | 24.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 24.05.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 25.05.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Вука Караџића 70/1, Цара Лазара ¼, 14 октобра 6, Попа Леонтија Марковића 39, Цара Душана 17, Тамнавска 26, Ђачког батаљона 23б, Мује Калајџића 27б | 25.05.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Гробљанска 1, Јанка Тешића 77 | 25.05.2012. | Планирани радови |
|  | Уровци, Индустријска зона | 25.05.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавање водомера: Обреновац 1 и 2 зона, Дражевац, Барич | 25.05.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Јасенак | 25.05.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 25.05.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза II Извођач ГТП ”Imes Coop” д.о.о. Обреновац | 25.05.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 64 | 49 | 61 |
| Q (Наменска) | 6.1 | 4.6 | 4.5 |
| P | 5.9 | 5.7 | 5.9 |
| Q мах 1100 | 74+5.4 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0500 | 30+4.5 |
| P | 5.7 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.28 | 0.26 | 0.31 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.75 | 0.75 | 0,75 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. Постројење ради са 50% капацитета. У току је формирање муљног облака у таложници 1. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 268 | 184 | 266 |
| p | 6.3 | 5.8 | 6.3 |
| Q Ø 400 | 110 | 62 | 107 |
| Q Ø 250 | 32 | 22 | 32 |
| Q Ø 600 | 126 | 100 | 127 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 15.7 | 5.9 | 7.2 |
| Дом | 11 | 3.6 | 7.2 |
| Павловића крај | 9.4 | 5.4 | 8.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.52 | 3.49 | 3.22 |
|  | Мислођин | 3.59 | 2.99 | 4.14 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.32 | 0,33 | 0,29 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. Тестирање након регенерације цевастог бунара ЦБ15. Наставак регенерације цевастог бунара ЦБ30. |

Обрадила: Славица Филић