Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 25.06.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Дражевац, Луг 98б, амбро шелна | 24.06.2012. | Завршени радови |
|  | Пољане, 150, у дворишту | 24.06.2012. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, Слободана Пенезића 6 | 24.06.2012. | Завршени радови |
|  | Одвоз земље на депонију | 24.06.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Милисава Чамџије, у дворишту | 25.06.2012. | Планирани радови |
|  | Одвоз земље на депонију | 25.06.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Краља Милутина 25, Вука Караџића 99б (није урађено, пукла цев на излазу из зграде) | 24.06.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: | 24.06.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: | 24.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци | 24.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 24.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 24.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, ручно чишћење решетке и пресе | 24.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 24.06.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 25.06.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Ђачког батаљона 9а, Војводе Мишића 89, Рваћанска 55а, 59 | 25.06.2012. | Радови у току |
|  | Бело поље, Тамнавска 31у | 25.06.2012. | Радови у току |
|  | Звечка, Радована Стублинчевића 31 | 25.06.2012. | Радови у току |
|  | Грабовац, Ђурића крај 436 | 25.06.2012. | Радови у току |
|  | Забрежје, Савска 46 | 25.06.2012. | Радови у току |
|  | Кртинска, Прово 47 | 25.06.2012. | Радови у току |
|  | Уровци, брештанска 33 | 25.06.2012. | Радови у току |
|  | Ушће, Гола бара 90а | 25.06.2012. | Радови у току |
|  | Пољане, прикључења корисника | 25.06.2012. | Радови у току |
|  | Пољане, Центар, Горњи крај | 25.06.2012. | Радови у току |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Велико поље, Мала Моштаница, Скела, Обреновац, 2. зона | 25.06.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Велико поље, Мала Моштаница, Скела, Обреновац, 2. зона | 25.06.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза II Извођач ГТП ”Imes Coop” д.о.о. Обреновац | 25.06.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 116 | 121 | 116 |
| Q (Наменска) | 6.2 | 4.4 | 5.1 |
| P | 6.3 | 6.3 | 6.4 |
| Q мах 1900 | 126+4.5 |
| P | 6.2 |
| Q мин 0300 | 104+4.4 |
| P | 6.3 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.24 | 0.24 | 0.30 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 275 | 285 | 273 |
| p | 6.0 | 5.8 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 99 | 100 | 92 |
| Q Ø 250 | 34 | 37 | 36 |
| Q Ø 600 | 142 | 148 | 145 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 32.7 | 6.2 | 8 |
| Дом | 27 | 3.0 | 7.6 |
| Павловића крај | 19.9 | 4.8 | 9.2 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.58 | 3.48 | 3.20 |
|  | Мислођин | 2.49 | 0.85 | 3.40 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.16 | 0,19 | 0,23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила: Славица Филић