Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   20.07.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Забрежје-водовод,планирање земље за настрешницу. | 24.07.2013. | Завршени радови |
| 2. | Барич-Далматинска код бр 20.замена 23м поц Ф2“/2“ и два прикључка Ф 1“ и 3/4“. | 24.07.2013 | Завршени радови |
| 3. | Барич-Аце Спасића бр 54,завршено и затрпано. | 24.07.2013 | Завршени радови |
| 4. | Рвати-Фрушкогорска бр 63,поц 1“,завршено и затрпано. | 24.07.2013 | Завршени радови |
| 5. | Конатице-одвоз питке воде,снабдевени све на договореној траси. | 24.07.2013 | Завршени радови |
| 6. | Обреновац-Шљивице бр 11/д. | 25.07.2013 | Планирани радови |
| 7. | Забрежје,Камион „Даф“и багер се налазе на фабрици воде. | 25.07.2013 | Планирани радови |
| 8. | Обреновац-Војводе Мишића-затварање воде од улице Здравковићеве до Кнез Михајлове. | 25.07.2013 | Планирани радови |
| 9. | Цистерна питке воде се налази у улици Војводе Мишића код „Ваттрогасног дома“. | 25.07.2013. | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац,Гај 1,Авалска бр 33.бетонирање површине завршено. | 24.07.2013. | Завршени радови |
| 2. | Обреновац,Алексе Шантића бр 9.бетонирање површине у коловозу. | 24.07.2013. | Завршени радови |
| 3. | Обреновац,Аце Симовића бр 4.бетонирање стазе око зграде. | 25.07.2013. | Планирани радови |
| 4. | Грабовац,Основан школа,дихтовање чесме грађевинским гитом и испуна заштитне цеви шљунком. | 25.07.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС "Колубара" | 25.07.2013. | 8880230 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС "Купинац" | 25.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС "II месна заједница | 25.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС "Војска" | 25.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС "Забрежје" | 25.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС "Купиначка улица" | 25.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС "С5" | 25.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Црпљење септичке јаме:Мислођин-Јовановац бр 6/б ,једна тура. | 24.07.2013. | Завршени радови |
| 9. | Црпљење септичке јаме:Кртинска-Дорћула бр 15.једна тура. | 24.07.2013. | Завршени радови |
| 10. | Вађење и чишћење пумпи П1 и П2 на II Месној заједници више пута и спуштање нове пумпе из магацина од 08:00 до 12:30. | 24.07.2013. | Завршени радови |
| 11. | Чишћење и испирање гајгер сливника у улицама по Обреновцу.Укупно испрано 57 комада од 08:00 до 13:00. | 24.07.2013 | Завршени радови |
| 12. | Поново вађење и чишћење обе пумпе на II Месној заједници више пута од 17:00 до 20:00. | 24.07.2013 | Завршени радови |
| 13. | Очишћена аутоматска решетка на ФЦС „Колубара“ два пута. | 24.07.2013 | Завршени радови |
| 14. |  |  |  |
| 15. |  |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 25.07.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Дражевац-Јовановац бр 1/ц,измештање водомера. | 25.07.2013. | Планирани радови |
| 2. | Звечка-Ул 27.измештање водомера. | 25.07.2013. | Планирани радови |
| 3. | Звечка,Браће Јоксића бр 166.пукло стакло на водомеру. | 25.07.2013. | Планирани радови |
| 4. | Јасенак,Сенића крај 22/в,пукло стакло на водомеру. | 25.07.2013. | Планирани радови |
| 5. | Јасенак,Шумадија бр 84,пукло стакло на водомеру. | 25.07.2013. | Планирани радови |
| 6. | Барич,Баричка река бр 41,пукао вентил. | 25.07.2013. | Планирани радови |
| 7. | Барич,Баричка река бр 110/1.пукло стакло. | 25.07.2013. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац,Фрушкогорска бр 66,цурење у шахти. | 25.07.2013. | Планирани радови |
| 9. | Забрежје,Доситејева бр 21/1,пукао вентил. | 25.07.2013. | Планирани радови |
| 10. | Младост,Повртарска бр 227,не држи вентил. | 25.07.2013. | Планирани радови |
| 11. | Стара Тамнава бр 10.замена водомера. | 25.07.2013. | Планирани радови |
| 12. | Немањина бр 80,замена водомера. | 25.07.2013. | Планирани радови |
| 13. | Звечка, Ново насеље бр 29 замена водомера. | 25.07.2013. | Планирани радови |
| 14. |  | 25.07.2013. | Планирани радови |
| 15 |  | 25.07.2013. | Планирани радови |

| Сектор за инвестиције ,развој и тех.припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Реконструкција водоводне мреже у ул.Војводе Мишића у Обреновцу Извођач радова IMES-COOP D.O.O. | 25.07.2013. | У току |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Прва и друга зона,Барич,Мала Моштаница,Пољане,Ушће,Кртинска,Велико Поље,Ратари. | 25.07.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |  |
| --- | --- |
| h | 14h | 22h | 7h |  |
| Q (Барич) | 105 | 128 | 112 |  |
| Q (Наменска) | 6.2 | 4.2 | 4.4 |  |
| P | 6.4 | 6.1 | 6.4 |  |
| Q мах 1100 | 143+4.1 |  |
| P | 5.9 |  |
| Q мин 0500 | 100+4.3 |  |
| P | 6.4 |  |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.39 | 0.40 | 0.41 |  |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |  |

| Фабрика воде Забрежје |  |
| --- | --- |
| h | 14h | 22h | 7h |  |
| Q (дистрибуирано) | 258 | 283 | 264 |  |
| p | 5.7 | 5.0 | 5.6 |  |
| Q Ø 400 | 63 | 74 | 63 |  |
| Q Ø 250 | 39 | 42 | 41 |  |
| Q Ø 600 | 156 | 167 | 160 |  |
| Q Ø 300 | 0 |  | 0 |  |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |  |
| Френки | 25.5 |  | 7.5 |  |
| Дом | 23.5 |  | 5.0 |  |
| Павловића крај | 20.2 |  | 8.4 |  |
| Брђански крај |  |  |  |  |
| ТЕНТ | 14.7 |  |  |  |
| Ушће | 36.3 |  |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.3 |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.23 | 3.20 | 3.68 |  |
|  | Мислођин | 1.72 | 0.38 | 1.61 |  |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.20 | 0.19 |  |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0.5 | 0.5 |  |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Наставак регенерације цевастог бунара ЦБ 30. Припремни радови за регенерацију цевастог бунара ЦБ 15. Припремни радови за бушење цевастог бунара ЦБ 24. |

Обрадила  -  Ивана Катанић