Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   25.09.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Скела,ул.Мила Манића бр.51, квар на мрежи 1“ | 24.09.13 | Завршени радови |
| 2. | Барич, Ново насеље бр.21, нема цурења воде | 24.09.13 | Завршени радови |
| 3 | Обреновац, ул. Милоша Обреновића бр.138, квар на цевоводу 3/4“ ( замењено 32 м цеви) | 24.09.13 | Завршени радови |
| 4 | Обреновац, ул.Краља Александра бр.131, превезивање цевовода ПОЦ 1“ са ПН цеви | 24.09.13 | Завршени радови |
| 5 | Мала Моштаница, изнад хидрофорске станице, замена куплунг спојнице на цевоводу ПЕΦ90 | 24.09.13 | Завршени радови |
| 6 | Барич, ул.Баричка река иза ХС“Баричка река“, санација квара на примарној водоводној линији Φ200 | 25.09.13 | Планирани радови |
| 7 | Барич, ул.Милисава Чамџије бр.3Р | 25.09.13 | Планирани радови |
| 8 | Грабовац, Видански крај бр.164, | 25.09.13 | Планирани радови |
| 9 | Баљевац, Центар бр.95 | 25.09.13 | Планирани радови |
| 10 | Мала Моштаница, ул.Шарчевића крај бр.52ц | 25.09.13 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “, чишћење аутоматске решетке | 25.09.2013 | 9285288 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, | 25.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 25.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 25.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје | 25.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 25.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 25.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Испирање фекалне канализације за потребе снимања камером у ул. Љубе Ненадовића( испрано 30м и 1 шахта) | 24.09.2013 |  | Радови у току |
| 9 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 25.09.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич, дечје обданиште у насељу“Колонија“, цурење у шахти | 25.09.2013 | Планирани радови |
| 2 | Мислођин, ул.Мислођинска бр.36, цурење у шахти | 25.09.2013 | Планирани радови |
| 3 | Младост, ул.Три храста бр.6, цурење у шахти | 25.09.2013 | Планирани радови |
| 4 | Звечка, ул.Браће Лазић бр.31, цурење у шахти | 25.09.2013 | Планирани радови |
| 5 | Барич, ул.Баричких бораца бр.176, замена водомера | 25.09.2013 | Планирани радови |
| 6 | Барич, ул.Аце Спасић бр.17, замена водомера | 25.09.2013 | Планирани радови |
| 7 | Барич, ул.Аце Спасић бр.47/1, замена водомера | 25.09.2013 | Планирани радови |
| 8 | М. Моштаница, ул.Димитрија Туцовића бр.18, цурење у шахти | 25.09.2013 | Планирани радови |
| 9 | Барич, ул.Аце Спасића бр.71, замена водомера | 25.09.2013 | Планирани радови |
| 10 | Барич, ул.Аце Спасића бр.83/3, замена водомера | 25.09.2013 | Планирани радови |
| 11 | Барич, ул.Аце Спасића бр.89, замена водомера | 25.09.2013 | Планирани радови |
| 12 | Барич, ул.Аце Спасића бр.13, замена водомера | 25.09.2013 | Планирани радови |
| 13 | Барич, ул.Аце Спасића бр.85/3, замена водомера | 25.09.2013 | Планирани радови |
| 14 | Барич, ул.Аце Спасића бр.85, замена водомера | 25.09.2013 |  |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Обреновац, ул.Книнска бр.28, бетонирање површине у коловозу | 24.09.2013 | Завршени радови |
| 2 | Обреновац, ул. Браће Лазић бр.193, бетонирање површине на улазу у двориште | 24.09.2013 | Завршени радови |
| 3 | Обреновац, ул.Краља Александра бр.139/1, бетонирање површине у коловозу | 25.09.2013 | Планирани радова |
| 4 | Обреновац, Вашариште испред бр.18, замена шахт поклопца у зеленој површини | 25.09.2013 | Планирани радови |
| 5 | Обреновац, ул.Љубе Ненадовића испред бр.86 у коловозу, замена тешког шахт поклопца у коловозу | 25.09.2013 | Планирани радови |
| 6 | Снимање канализационе мреже камером у ул.Љубе Ненадовић | 25.09.2013 | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 86 | 87 | 79 |
| Q (Наменска) | 6.9 | 4.0 | 4.0 |
| P | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Q мах 1800 | 95+4.4 |
| P | 6.2 |
| Q мин 600 | 50+4.6 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.25 | 0.27 | 0.28 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 166 | 163 | 164 |
| p | 5.5 | 5.5 | 5.6 |
| Q Ø 400 | 20 | 25 | 23 |
| Q Ø 250 | 27 | 24 | 27 |
| Q Ø 600 | 119 | 114 | 114 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 15.0 | 6.1 | 5.8 |
| Дом | 15.3 |  | 6.1 |
| Павловића крај | 7.7 |  | 8.5 |
| Брђански крај | 4.2 |  | 7.0 |
| ТЕНТ | 9.8 |  |  |
| Ушће | 27.0 |  |  |
| Грабовац | 0 |  | 4.2 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.31 | 3.40 | 3.67 |
|  | Мислођин | 2.75 | 2.17 | 3.30 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење капацитета цевастих бунара. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић