Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   25.10.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Мислођин-Гвозденовића крај број 44. . | 25.10.2012 | Планирани радови |
| 2. | Барич- улица Баричка река одвоз вишка земље | 25.10.2012. | Планирани радови |
| 3. | Барич-улица Брђанска број 8 и број 5. | 25.10.2012 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ ,ручно чишћење пресе и решетке | 24.10.2012. | 7099488 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ , вађење и чишћење П 1 и П 2 пумпе | 24.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 24.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 24.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ , | 24.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 24.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 24.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Чишћење и испирање гајгер сливника по Обрановцу испрано укупно 65 комада | 24.10.2012. | Завршени радови |
| 9. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 25.10.2012. | у току |
| 10. | Војводе Мишића 231.дом здравља одгушење фекалне канализације од 08:30 до 09:30 | 24.10.2012. |  |
| 11. | Светог Саве број 47-улично загушење урађено од 12:00 до 13:00 | 24.10.2012. |  |
| 12. | Црпљење септичких јама у Дражевцу за Основну школу Дразевац(три туре).Бело Поље Тамнавска број 27(једна тура).Бело Поље Селенића крај број 54 (једна тура) од 08:00 до 14:30. | 24.10.2012. |  |
| 13. | Прва Обреновачка основна школа Обреновац, подручно одељење Кртинска-одгушење фекалне канализације од 09:00 до 11:00 | 24.10.2012. |  |
| 14. |  |  |  |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Гернатолошки центар Обреновац | 25.10.2012. | Планирани радови |
| 2. | Улица Узун Миркова | 25.10.2012. | Планирани радови |
| 3. | Мислођин,улица Мислођинска 212/ц | 25.10.2012. | Планирани радови |
| 4. | Барич, улица Радничка 24 | 25.10.2012. | Планирани радови |
| 5. | Мислођин, улица Бркин поток | 25.10.2012. | Планирани радови |
| 6. | Мислођин, улица Павловиђа крај број 3 | 25.10.2012. | Планирани радови |
| 7. | Гај 2 улица Николе Тесле број 4 замена водомера | 25.10.2012. | Планирани радови |
| 8. | Скела,улица Свска број 9 | 25.10.2012. | Планирани радови |
| 9. | Звечка, улица Живе Борјановиђа број 73 | 25.10.2012. | Планирани радови |
| 10. | Мислођин Бркин поток код резервоара замена водомера | 25.10.2012 | Планирани радови |
| 11. | Кртинска,улица Прнво бб пукло стакло на водомеру,замена стакла на водомеру | 25.10.2012 | Планирани радови |
| 12. | Бело Поље,улица Колубарска 4/18 | 25.10.2012 | Планирани радови |
| 13. | Звечка,улица Слободана Чанића 24/а пукло стакло на водомеру | 25.10.2012 | Планирани радови |
| 14. | Обреновац,улица Милор.Радовановића 17 пукло стакло на водомеру | 25.10.2012 | Планирани радови |
| 15. | Обреновац,улица Вука Караџиђа број 99/в | 25.10.2012 | Планирани радови |
| 16. | Барич,улица Далматинска 21/а пукло стакло на водомеру | 25.10.2012. | Планирани радови |
| 17. | Моштаница,улица Моштаничка 49,пукло стакло на водомеру | 25.10.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : 1. I 2. Зона Обреновац,Барич , М.Моштаница, Кртинска, Дражевац, Баљевац | 24.10.2012. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 58 | 43 | 47 |
| Q (Наменска) | 4.9 | 4.9 | 6.5 |
| P | 5.7 | 5.6 | 5.7 |
| Q мах 1500 | 58+6.1 |
| P | 5.7 |
| Q мин 0600 | 33+4.9 |
| P | 5.6 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.17 | 0.23 | 0.29 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. Постројење ради са 50% капацитета. У току је формирање муљног облака у таложници Т2. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 179 | 263 | 261 |
| p | 5.5 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 34 | 89 | 85 |
| Q Ø 250 | 27 | 36 | 36 |
| Q Ø 600 | 118 | 138 | 140 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 10.1 |  | 7.3 |
| Дом | 9.7 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 7.8 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 14.9 |  |  |
| Ушће | 23.5 |  |  |
| Грабовац |  |  | 2.8 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.49 | 2.49 | 3.66 |
|  | Мислођин | 2.74 | 2.06 | 3.32 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић