Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   25.10.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул.Милоша Обилића бр.24,замена 10м цеви ПОЦ 2“ са цеви 5/4“ | 24.10.2013 | Завршени радови |
| 2. | Рвати, ул.Фрушкогорска бр.53, квар на мрежи ПЕ1“ | 24.10.2013 | Завршени радови |
| 3 | Мала Моштаница, Шумадија, ручни ископ квара на мрежи у дворишту, радове треба наставити | 24.10.2013 | Радови нису завршени |
| 4 | Пољане, Доњи крај бр.63 | 25.10.2013 | Планирани радови |
| 5 | Мала Моштаница, Филиповића крај бр.43 | 25.10.2013 | Планирани радови |
| 6 | Мала Моштаница, ул.Устаничка бр.9 | 25.10.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“, | 25.10.2013 | 9462938 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, | 25.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, | 25.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“, | 25.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје, | 25.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 25.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 25.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Обреновац, ул.Вука Караџића бр.99/в, одгушење фекалне канализације | 24.10.2013 |  | Завршени радови |
| 9 | Обреновац, ул.Краља Милутина бр.21, одгушење судоперске вертикале | 24.10.2013 |  | Завршени радови |
| 10 | Чишћење и испирање гајгер сливника у улицама по Обреновцу (укупно очишћено 87 ком) | 24.10.2013 |  | Завршени радови |
| 11 | Грабовац, Основна школа – истурено одељење Дрен, црпљење септичких јама (3 туре) | 24.10.2013 |  | Завршени радови |
| 12 | Обреновац, ул.Сремског фронта бр.1, одгушење фекалне канализације | 24.10.2013 |  | Завршени радови |
| 13 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 25.10.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Баљевац, Осредак (Стојан Максимовић), ново прикључење | 25.10.2013 | Планирани радови |
| 2 | Мислођин, ул.Бачевачка бр.32ц, замена вентила у шахти | 25.10.2013 | Планирани радови |
| 3 | Забрежје, ул.Проте Матије Ненадовић бр.53, цурење у шахти | 25.10.2013 | Планирани радови |
| 4 | Забрежје, ул.Доситејева бр.102, цурење у шахти | 25.10.2013 | Планирани радови |
| 5 | Звечка, ул.29. бр.2, цурење у шахти | 25.10.2013 | Планирани радови |
| 6 | Барич, ул.Аце Спасић бр.71, контрола исправности водомера | 25.10.2013 | Планирани радови |
| 7 | Обреновац, ул.Аце Симовића бр.12, цурење у шахти | 25.10.2013 | Планирани радови |
| 8 | Обреновац, ул.Милоша Обреновића бр.150, цурење у шахти | 25.10.2013 | Планирани радови |
| 9 | Барич, ул.Баричка река бр.100е, замена стакла водомера | 25.10.2013 | Планирани радови |
| 10 | Барич, ул.Дубоко бр.7, цурење у шахти | 25.10.2013 | Планирани радови |
| 11 | Обреновац, ул.Браће Југовића бр.6/5, цурење у шахти | 25.10.2013 | Планирани радови |
| 12 | Обреновац, Тржни центар код „Б маркет“-а,цурење у шахти | 25.10.2013 | Планирани радови |
| 13 | Дрен, Дољи крај 37а, замена водомера | 25.10.2013 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Барич, ул.Буде Давидовић бр.41, бетонирање површине после санације квара на водоводној мрежи, ангажовање багера за планирање земљишта | 24.10.2013 | Завршени радови |
| 2 | Барич, ул.Буде Давидовић бр.24, бетонирање површине после санације квара на водоводној мрежи, | 24.10.2013 | Радови нису завршени |
| 3 | Барич, ул.Буде Давидовић бр.24, бетонирање површине после санације квара на водоводној мрежи, | 25.10.2013 | Наставак радова |
| 4 | Обреновац, ул.Раје Поповића бр.26, бетонирање у коловозу | 25.10.2013 | Планирани радови |
| 5 | Сервис и замена летњих гума на возилу „FIAT Doblo“ у сервису | 25.10.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 62 | 60 | 64 |
| ` | 3.7 | 1.0 | 0.9 |
| P | 5.8 | 5.8 | 6.0 |
| Q мах 1200 | 74+3.1 |
| P | 5.9 |
| Q мин 1500 | 58+3.8 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.28 | 0.27 | 0.28 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. Опрана таложница Т2. Постројење ради са 50% капацитета. У току је формирање муљног облака у таложници Т2. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 248 | 245 | 244 |
| p | 5.8 | 5.8 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 65 | 69 | 67 |
| Q Ø 250 | 37 | 37 | 36 |
| Q | 146 | 139 | 141 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 18.7 |  | 7.5 |
| Дом | 17.9 |  | 6.9 |
| Павловића крај | 13.9 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 10.8 |  |  |
| Ушће | 21.8 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.8 |
|  | Забрежје | 3.41 | 3.27 | 3.31 |
|  | Мислођин | 2.57 | 2.38 | 3.66 |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.21 | 0.18 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић